产品名项目开发计划

DHF-OPT-XXX

| 职责 | 职能 | 人员 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件编制 |  |  |  |
| 文件审核 |  |  |  |
| 文件批准 |  |  |  |

版本记录

| 序号 | 更改日期 | 版本 | 编制人 | 修改说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

目录

1 介绍	4

1.1 目的	4

1.2 范围	4

1.2.1 定义	4

1.2.2 缩略语	4

1.3 参考文件	4

2 项目概述	5

2.1 产品概述	5

2.2 适用范围	5

2.3 适应症	5

2.4 禁忌症	5

2.5 产品示意图	6

3 项目组织和职责	6

3.1 项目经理	6

3.2 项目团队	6

3.2.1 项目团队任务	6

3.2.2 项目开发领导小组	6

3.2.3 缺陷委员会	8

3.2.4 系统集成测试小组	8

3.2.5 系统测试小组	9

3.2.6 生产导入小组	9

3.3 项目干系人	10

3.4 沟通计划	10

4 项目计划	11

4.1 项目里程碑	11

4.2 项目交付物	12

4.3 项目任务分解	12

4.4 项目文件计划	12

4.5 项目物料计划	12

5 项目控制	12

5.1 项目监控计划	12

5.2 项目关键风险管理	12

6 风险管理计划	13

7 采购管理计划	13

8 项目委托生产	13

9 项目培训计划	13

10 项目时刻表	14

11 未决事项	14

介绍

目的

本文档为XXXX（以下简称XXXX）的项目开发计划。本文档描述并定义了此项目中需要完成的项目开发目标的度量标准，用于指导项目开发过程中的时间、质量管理和成本的实施和控制。所有项目必要的阶段，应遵循《XXX 产品生命周期控制程序》进行。

范围

适用于XXXXX项目开发计划。

定义

缩略语

| 名词或缩略语 | 含义 |
| --- | --- |
| DHF | 设计历史文档 |
| R&D | 产品研发 |
| QMS | 质量管理体系 |
| CCB | 变更控制委员会 |

参考文件

- YY/T 0316-2016 医疗器械-风险管理对医疗器械的应用

- YY/T0664-2020 医疗器械软件 软件生存周期过程

- 《XXXX 风险管理控制程序》

项目概述

产品概述

植入式可充电脑机接口系统是针对XXX患者研发设计的一款全植入脑电采集与处理系统，可以帮助XXX患者通过思维控制脑电操作系统，进行运动解码，从而改善他们的生活质量。

该系统包含植入式脑电采集器、植入式脑电处理器、无线充电器。其中植入式脑电采集器、植入式脑电处理器为植入部分，无线充电器及相关附件为体外设备部分，具体功能介绍如下：

植入式脑电采集器植入在患者头部，其中电极部分植入患者颅内皮层，用于采集颅内皮层脑电信号，采集器主体固定在颅骨上，用于将模拟信号转化为数字信号，并通过皮下导线传输至植入式脑电处理器。

植入式脑电处理器植入在患者胸部，对脑电数字信号处理后通过蓝牙无线信道传输至电脑端，实现语言和运动功能解码功能；其内含可充电电池，用于系统的运行。

无线充电器套件为患者提供植入设备无线充电功能，维持植入设备的正常运行；同时无线充电器作为配套外设，具备开机唤醒植入式脑电处理器功能。

适用范围

植入式可充电脑机接口系统将满足XXX患者的需求，通过脑电信号采集，进行脑电信号运动解码，以帮助XXX患者完成日常生活辅助。

适应症

XXX患者。

禁忌症

- 不适用于感染风险较高的患者;

- 不适用于合并出血性疾病或存在凝血功能障碍的患者;

- 不适于基础身体条件较差，无法耐受植入手术的患者;

- 不适于伴有认知功能障碍，无法配合训练的患者。

产品示意图

正文。

项目组织和职责

项目经理

- 项目经理：XXX

- 项目经理的主要职责：

- 跟踪并控制项目的质量、时间和成本；

- 制定和更新项目管理计划；

- 上报、处理紧急和重要事件；

- 与有关职能部门协商，任命项目管理小组成员并赋予相关职责权限；

- 组织开展项目相关评审及设计变更的控制。

项目团队

本章节的描述包括项目团队的任务、项目开发领导小组、系统集成小组、系统集成测试小组、系统测试小组，介绍各小组的任务、角色、负责人及会议形式、周期、会议纪要的要求等。

项目团队任务

本项目团队任务包含但不限于：

- 互相协作，共同完成项目目标；

- 信息共享，并配合其他团队成员的工作；

- 严格要求，确保项目运行符合公司质量体系要求；

- 评审相应的项目文档；

- 确保产品品质。

项目开发领导小组

项目开发领导小组，即PDSG，负责跟踪项目进度并就项目中遇到的问题做出决议。PDSG原则上每周举行一次会议。

PDSG分成两个小组：核心小组和扩大小组。核心成员必须参加PDSG会议，扩大小组成员可依据讨论主题由核心小组成员邀请参加。如任何小组成员因故不能参加，应指定代表参加会议。

PDSG负责人为项目经理，主要职责为定期组织PDSG会议、维护项目内需要决议的话题，并在会议上跟踪所有话题的进展及会议记录。

本项目PDSG的角色、职责及负责人的相应描述如下表3-1所示。其中，成员类别中，L代表小组负责人，K代表关键成员，O代表可选成员。

表格 3-2本项目PDSG构成

| 角色 | 成员类别 | 职责 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | L | 项目管理，对项目负有最终责任；制定项目计划，控制项目成本、时间和质量。 |  |
| 研发负责人 | K | 负责处理和协调项目开发过程中的技术问题，对需求规范中提出的技术问题进行可行性分析。 |  |
| 产品经理 | K | 根据市场的要求定义项目所要开发或更新的产品，如产品的形态、功能和上市时间等，并将需求明确传达给项目内的人员 |  |
| 产品功能模块开发及测试负责人 | K | 负责产品功能模块的需求澄清、软件开发和集成测试 |  |
| 用户界面和交互体验负责人 | K | 负责产品UI和交互的设计和定义、设计实现的评审等 |  |
| 系统(集成)测试负责人 | K | 负责ST的测试及管理；负责计划、协调及完成系统集成测试 |  |
| 标签负责人 | O | 负责系统标签的定义、制作 |  |
| 包装负责人 | O | 负责产品机器备件出厂的包装设计 |  |
| 风险管理 | K | 负责产品设计过程中的风险管理、分析及识别 |  |
| 质量保证 | K | 负责产品的质量把关，确保项目运行符合公司质量体系要求，确保项目质量 |  |
| 法规工程师 | K | 负责处理产品在进行医疗器械许可证等认证过程中的相关的事务，为项目内对于国家认证机构的正式接口人 |  |
| 配置管理 | O | 配置管理负责人，制定配置管理计划，实施配置管理方案并监督配置管理执行情况 |  |
| 生产管理 | O | 生产部在项目内的接口人，负责项目内与生产相关的问题的支持 负责项目内生产转移阶段与物流相关话题，对项目提供生产转移的支持 |  |
| 使用说明书 | O | 负责产品随机的使用说明书的编写 |  |
| 财务 | O | 财务在项目中的全权代表，负责项目的财务状况监控 |  |
| 采购 | O | 负责寻找并联系供应商，为项目内对于外部供应商的正式接口; 负责项目的供应商质量审核及供应商导入等工作; |  |
| 江西脑虎项目对接人 |  | 负责配合上海脑虎XXX项目有关注册人委托制度所有事宜的协调工作。 |  |
| ... |  |  |  |

缺陷委员会

CCB负责履行项目内所有缺陷相关的CCB职责。CCB的责任和任务可参见参考文件《XXXX软件缺陷管理控制程序》。

CCB将会在子系统设计验证之前成立，并在子系统设计验证之后、系统设计验证之前正式召开，会议周期原则上每周一次。CCB负责人为开发负责人，主要职责为定期组织缺陷会议、维护项目内缺陷清单，并在会议上跟踪并评估所有缺陷的进度。

CCB 分成两个小组：核心小组和扩大小组。核心小组成员为CCB关键成员，必须参加定期会议。扩大小组成员为CCB可选成员，可依据具体主题或相应任务选择参加相关会议。 如任何小组成员因故不能参加，应指定代表参加会议。

本项目的CCB角色、职责及负责人的相应描述如下表3-3所示。其中，成员类别中，L代表小组负责人，K代表关键成员，O代表可选成员。

表格 3-3 本项目CCB构成

| 角色 | 成员类别 | 职责 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 研发负责人 | L | 负责处理和协调项目开发过程中的技术问题，对缺陷的解决中提出的技术问题进行可行性分析。 |  |
| 项目经理 | K | 项目管理，对项目负有最终责任；制定项目计划，控制项目成本、时间和质量。 |  |
| 产品经理 | O | 根据市场的要求定义项目所要开发或更新的产品，如产品的形态、功能和上市时间等，并将需求明确传达给项目内的人员 |  |
| 产品开发及测试负责人 | K | 负责产品功能模块的需求澄清、软件开发和集成测试 |  |
| 用户界面和交互体验负责人 | K | 负责产品UI和交互的设计和定义、设计实现的评审等 |  |
| 系统（集成）测试负责人 | K | 负责ST的测试及管理；负责计划、协调及完成系统集成测试 |  |
| 风险管理 | K | 负责产品设计过程中的风险管理、分析及识别 |  |
| 质量保证 | K | 负责产品的质量把关，确保项目运行符合公司质量体系要求，确保项目质量 |  |
| 生产管理 | O | 生产部在项目内的接口人，负责项目内与生产相关的问题的支持 |  |

系统集成测试小组

系统集成测试小组负责人：XX

系统集成测试小组主要负责制定系统集成测试的步骤及时间。系统集成测试小组的负责人为PDSG的测试负责人，主要成员由项目测试成员组成。

系统测试小组

系统测试小组负责人：XXX

系统测试小组负责系统测试，主要为验证系统需求规范中定义的功能和需求是否被实现。系统测试小组由系统测试负责人指定的人员组成，其小组成员和工作将在系统测试计划中定义和描述，详细内容请参考系统测试计划。

生产导入小组

生产导入小组应在系统集成测试的早期或中期形成，但至少要在系统设计验证之后、设计确认之前。生产导入小组主要职责有以下方面：

- 准备物流流程；

- 识别生产周期较长和难以采购的关键部件，并制定相应措施；

- 在设计转移和生产相关文档的准备期间，保证研发能提供足够信息，并能全力支持全部未决的问题；

- 为系统测试及发货制定发货计划。

生产导入小组主要由开发负责人、采购负责人、生产管理人员组成，也可以包括项目经理和系统集成测试负责人。本项目的生产导入小组的角色、职责及负责人的相应描述如下表3-3所示。其中，成员类别中，L代表小组负责人，K代表关键成员。

表格 3-4 本项目生产导入小组

| 角色 | 成员类别 | 职责 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 研发负责人 | L | 负责处理和协调项目开发过程中的技术问题，对需求规范中提出的技术问题进行可行性分析。 |  |
| 项目经理 | K | 项目管理，对项目负有最终责任；制定项目计划，控制项目成本、时间和质量。 |  |
| 产品经理 | O | 根据市场的要求定义项目所要开发或更新的产品，如产品的形态、功能和上市时间等，并将需求明确传达给项目内的人员 |  |
| 产品开发及测试负责人 | O | 负责产品功能模块的需求澄清、软件开发和集成测试 |  |
| 用户界面和交互体验负责人 | O | 负责产品UI和交互的设计和定义、设计实现的评审等 |  |
| 系统测试/集成测试负责人 | K | 负责ST的测试及管理；负责计划、协调及完成系统集成测试 |  |
| 风险管理 | O | 负责产品设计过程中的风险管理、分析及识别 |  |
| 质量保证 | K | 负责产品的质量把关，确保项目运行符合公司质量体系要求，确保项目质量 |  |
| 注册 | O | 负责处理产品在进行医疗器械许可证等认证过程中的相关的事务，为项目内对于国家认证机构的正式接口人 |  |
| 生物学 |  |  |  |
| 灭菌 |  |  |  |
| 工艺 |  |  |  |
| 动物实验 |  |  |  |
| 临床实验 |  |  |  |
| 配置管理 | O | 配置管理负责人，制定配置管理计划，实施配置管理方案并监督配置管理执行情况 |  |
| 生产管理 | K | 生产部在项目内的接口人，负责项目内与生产相关的问题的支持 |  |
| 使用说明书 | O | 负责产品随机的使用说明书的编写 |  |
| 财务 | K | 财务在项目中的全权代表，负责项目的财务状况监控 |  |
| 采购 | K | 负责寻找并联系供应商，为项目内对于外部供应商的正式接口 负责项目的供应商质量审核及供应商导入等工作 |  |
| 标签负责人 | O | 负责系统标签的定义、制作 |  |
| 包装负责人 | O | 负责产品机器备件出厂的包装设计 |  |
| 物流 | K | 物流部在项目内的接口人，负责项目内生产转移阶段与物流相关话题，对项目提供生产转移的支持 |  |

项目干系人

本项目干系人主要包括：公司管理层、销售团队及预期医院客户。

公司管理层作为公司内项目的验收方，对项目开发产品的时间、成本和质量具有决策作用，项目需要与公司管理层保持密切沟通，以保证项目能够按照公司管理层的要求稳步推进。

销售团队是项目开发产品的直接客户，项目开发的产品需要经过销售团队传递给最终客户。项目应该充分的重视销售团队的意见，协助配合完成销售团队提出的需求，以保证产品的需求能满足市场需求。

患者和医生是产品设计的最终客户，能否患者和医生的需求是检验项目产品成败的唯一标准。因此在项目开发的持续过程中，需要定期与预期患者和医生交流沟通，并将反馈回的产品新需求尽量地反应到项目的产品中，使得项目开发产品能最大程度满足客户的要求。

沟通计划

本项目的沟通计划主要针对内部和外部沟通。内部可采用定期跟踪和汇报的形式，向项目干系人汇报情况；同时在关键的检查点或关键事项，采用不定期的方式进行沟通。外部沟通主要针对采购供应商，可视具体情况决定沟通的频率。

表格 3-5 项目沟通计划

| 沟通范围 | 沟通对象 | 沟通内容 | 频率 | 方法 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内部沟通 | PDSG小组 | 项目任务进度及完成情况 | 每周 | 会议讨论 | 项目经理 |
|  | CCB小组 | 设计变更与缺陷执行 | 每周 | 会议讨论 | 研发负责人 |
|  | 公司管理层 | 项目状态汇报 | 每月 | PPT等汇报 | 项目经理 |
|  | 子系统负责人 | 子系统开发进展跟踪 | 每周 | 小范围会议讨论 | 项目经理 |
| 外部沟通 | 采购物料供应商 | 采购物料技术、采购等情况 | 不定时 | 电话/面谈 | 部件负责人 |

项目计划

项目里程碑

本项目的主要里程碑计划如下表4-1所示。

表格 4-1 项目里程碑计划

| 里程碑 | 起止时间 |
| --- | --- |
| MO项目立项和可行性分析 | 2018.04.03-2018.04.03 |
| M0-M1产品设计和开发计划 | 2018.04.03-2018.04.10 |
| M1-M2产品设计和开发输入 | 2018.04.10-2018.04.13 |
| M2-M3产品设计和开发输出 | 2018.04.13-2018.09.20 |
| M3-M4产品设计和开发验证 | 2018.04.13-2018.09.20 |
| 动物实验 |  |
| 产品定型 |  |
| M4-M5产品设计和开发确认 | 2018.09.20-2018.09.30 |
| 临床实验 |  |
| 小批量试产 | 2018.11.05-2018.11.05 |
| M5-M6设计和开发转换 | 2018.11.01-2018.11.06 |
| 国家准入证书获取 | 2018.11.01-2019.9.30 |
| M6-M7上市后监督 | 2019年10月之后 |

项目交付物

本项目每个项目阶段需要产出的交付物按照XXXX《设计和开发控制程序》执行。

项目任务分解

本项目每个项目阶段项目任务分解情况见附录。

表格 4-3 项目任务分解

项目文件计划

项目各阶段需要发布的项目文件可参考文件计划。

项目物料计划

| 序号 | 物料 | 是否标配 | 数量 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

项目控制

项目监控计划

本项目每周召开PDSG，以此跟踪项目的进度、状态以及可能存在的风险。PDSG会议需要输出相应的会议记录。

项目关键风险管理

本项目关键风险管理见表5-1所示。

表格 5-1 项目关键风险管理

| 风险类型 | 风险项 | 责任人 | 影响程度 | 发生概率 | 应对计划 | 是否 可接受 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市场风险 | 同类厂家都在进行此类产品的开发，上市后面临产品同质化风险 |  | 高 | 高 | 1. 产品需求定义时，增加差异化需求。 2. 加快研发速度 | 是 |
| 项目风险 | 产品需要尽快抢占市场，研发时间过短会导致功能不完善 |  | 中 | 中 | 增加关键研发岗位人力的投入 | 是 |

风险管理计划

风险管理负责人：XXXX

本项目风险管理计划详情参考软件风险管理计划。

从产品定义和策划阶段开始，产品风险必须开始相应的识别，由风险管理负责人创建风险管理计划，并根据此计划进行风险管理活动。风险管理负责人应定期地向PDSG小组汇报项目的风险状态。项目内的产品风险管理需遵循公司的风险管理流程参考《XXXX 风险管理控制程序》。

采购管理计划

采购管理负责人：XXXX

采购管理负责根据供应商管理流程评估和管理供应商。采购管理负责人需要定期的向PDSG小组汇报采购管理状态。采购管理相关的规范需要遵循公司流程参考《XXXX采购控制程序》。

对于外购部件，部件负责人需要编写相应的采购规范，以此作为评估标准。具体可参考《XXXX 采购控制程序》。

项目委托生产

本项目为注册人委托生产制度，研发活动在上海完成，生产活动在子公司江西脑虎完成；

详见《委托生产质量协议》

项目培训计划

项目各阶段的培训计划详情，参见《年度培训计划》。

项目时刻表

项目甘特图。

未决事项

N/A