XXXX PEMS软件开发计划

DHF-OPT-XXX

| 职责 | 职能 | 人员 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件编制 |  |  |  |
| 文件审核 |  |  |  |
| 文件批准 |  |  |  |

版本记录

| 序号 | 更改日期 | 版本 | 编制人 | 修改说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

目录

1 简介	5

1.1 目的	5

1.2 范围	5

1.3 术语和缩略语	5

1.4 参考文件	5

2 产品简介	5

3 项目组织与沟通	5

3.1 项目组织和职责	5

3.1.1 项目团队	5

3.1.2 修改控制委员会（CCB）	7

3.2 沟通计划	7

4 项目计划	7

4.1 项目里程碑	7

4.2 项目各阶段活动及交付物	7

4.3 文件计划	8

4.4 软件发布计划	9

4.5 产品维护计划	9

5 项目控制	9

5.1 软件开发和测试环境	9

5.1.1 软件开发环境	9

5.1.2 软件测试环境	9

5.1.3 测试工具	10

5.2 需求管理	10

5.3 产品验证	10

5.3.1 测试通用要求	10

5.3.2 代码评审	11

5.3.3 单元测试	11

5.3.4 集成和集成测试	11

5.3.5 系统测试	11

5.3.6 软件设计开发转换	12

5.4 确认	12

5.4.1 产品测试	12

5.4.2 临床验证/评估	12

5.5 变更控制	12

5.6 风险管理	12

5.7 缺陷管理	12

5.8 配置管理	12

5.9 采购管理	13

5.10 现成软件管理	13

5.11 网络安全	13

5.12 软件发布	13

5.13 生产准备	13

5.14 软件部署	13

5.15 软件停运	13

5.16 文件和记录控制	13

6 项目耦合关系	14

7 裁剪计划	14

8 备注事项	14

简介

目的

本文档定义了XXXXXX PEMS软件的开发规划，其目的在于有效、合理地指导项目的整个开发过程，保证项目团队按时保质地完成项目目标。同时，也使得相关小组和个人可以了解项目的工作范围、进度、约定等信息。

范围

适用于XXXXXX PEMS软件。

术语和缩略语

| 缩写/术语 | 定义/全称 |
| --- | --- |
| DICOM | Digital Imaging and Communications in Medicine, 即医学数字成像和通信，是医学图像和相关信息的国际标准（ISO 12052）。 |

参考文件

- XXXXX 设计和开发控制程序

- XXXXX 软件生存周期过程控制程序

产品简介

正文。

项目组织与沟通

项目组织和职责

项目团队

| 部门 | 岗位角色 | 职责 | 人员 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 | 负责对软件项目实施质量、进度、成本进行有效的管理及监督，执行公司制定的各项规章制度，协调项目进展过程中的各类资源，保证项目为公司带来最大的效益。 负责对XXXXXX PEMS软件项目的研发、运营与管理，主要工作包括了前期市场调研、产品创意、策划实施、产品研发、产品上市、市场推广等产品生命周期的全过程。 |  |
|  | 风险经理 | 负责对XXXXXX PEMS软件项目进行背景及成本/产出情况的分析、调研可行性分析；负责对产品项目实施的评估与分析工作，评估和确定项目技术、进度风险，为项目经理的决策提供依据。 |  |
|  | 研发经理 | 负责XXXXXX PEMS软件项目研发管理工作，协助产品经理做好产品技术管理；负责XXXXXX PEMS软件项目规划的具体实施工作，进行项目评估、技术方案选型、技术架构搭建、核心技术实现；负责产品研发质量和周期把控，规范开发流程与质量监控，，协调技术开发相关资源；负责产品研发团队管理，团队绩效考核、人员招聘培养等；参与业务部门做好产品项目技术对接工作。 |  |
|  | 研发工程师 | 负责对XXXXXX PEMS软件项目系统的需求分析、系统设计、算法设计、编码开发、修改维护和后期升级，分析解决开发过程中遇到的技术问题，确保提交系统代码的质量。 负责根据产品的需求，制定XXXXXX PEMS软件项目的生产和发布计划，检查生产工作，编制XXXXXX PEMS软件项目搭配销售的工作站采购计划；按生产进度要求，负责产品整体软硬件系统的质量保证工作。 |  |
|  | 测试工程师 | 负责根据XXXXXX PEMS软件项目的需求制定测试计划、设计测试数据和测试用例；负责有效执行测试用例与规范，按要求提交测试报告；负责准确定位并跟踪问题，推动问题及时合理地解决；负责产品的集成测试与系统测试，对产品的软件功能、性能及其它方面的测试；负责搭建测试环境，执行测试，记录测试结果，编写测试相关的文档。 |  |
|  | 医疗顾问团队 | 负责与医院端客户进行业务交流与需求分析；负责协助销售团队解答客户咨询、为客户提供解决方案的设计与策划；负责开拓业务，不断开发新客户、按时回访咨询老客户。 |  |
|  | 质量管理部经理 | 负责组织和管理质量部门的人员，执行人员培训；负责制定质量控制规范，监控XXXXXX PEMS软件项目的研发与生产按照公司规定和流程执行，发现内控风险时及时采取措施，与项目经理进行沟通；负责软件测试管理与实施，贯彻软件测试标准，保证软件系统的质量。 负责实施软件测试及文档规范，保证XXXXXX PEMS软件项目质量和统一性；负责有效组织测试工程师进行产品测试、版本控制，按时保质完成测试任务。 |  |
|  | 采购经理 | 负责根据销售订单与生产计划，采购XXXXXX PEMS软件项目所需的工作站、设备包装，以及工作站所需的特殊计算与存储模块。 |  |

修改控制委员会（CCB）

| 人员 | 角色 | 部门 |
| --- | --- | --- |

沟通计划

| 角色 | 活动 | 频率 |
| --- | --- | --- |
| 研发团队 | 站立会/周会/月会/双周会 | / |
| 项目经理、质量、研发、产品经理 | 里程碑评审 | 每个里程碑结束点 |

项目计划

项目里程碑

| 里程碑 | 开始时间 | 结束时间 |
| --- | --- | --- |
| 策划 |  |  |
| 设计开发输入 |  |  |
| 设计开发输出 |  |  |
| 开发与验证 |  |  |
| 确认 |  |  |
| 发货 | / | / |
| 退市 | / | / |

项目各阶段活动及交付物

| 阶段 | 活动/任务 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 策划 | 制定开发和质量管理计划 | XXXXXX PEMS软件开发计划 XXXXXX 软件配置管理计划 |
| 设计开发输入 | 需求分析 | XXXXXX PEMS软件需求规范 |
| 设计开发输出 | 软件设计实现 | XXXXXX PEMS软件架构设计规范 XXXXXX PEMS详细设计规范 XXXXXX PEMS软件源代码 |
| 设计开发与验证 | 代码评审、算法验证报告，单元测试、集成测试、系统测试 | 算法验证报告 XXXXXX PEMS软件代码评审报告 XXXXXX PEMS软件单元测试计划 XXXXXX PEMS软件单元测试规范 XXXXXX PEMS软件单元测试报告 XXXXXX PEMS软件集成计划 XXXXXX PEMS软件集成规范 XXXXXX PEMS软件集成报告 XXXXXX PEMS软件测试计划 XXXXXX PEMS软件系统测试规范 XXXXXX PEMS软件系统测试报告 XXXXXX PEMS软件软件发布说明 |
| 确认 | 用户确认 | XXX产品系统测试计划 XXX产品系统测试规范 XXX产品系统测试报告 缺陷分析报告 XXXXXX 软件可追溯性分析报告 XXXXXX软件维护计划 |
|  | 针对本产品实施临床试验 | 临床试验获得优效的试验结果收益大于风险。 |
| 发货 | 软件生产发布、软件部署和产品维护 | / |
| 退市 | 提出停运申请，并按规定实施停运活动 | / |

文件计划

具体见《文件计划》。

软件发布计划

计划在PEMS软件系统测试完成后进行正式软件发布。

产品维护计划

在产品确认结束之后，由销售部编写《软件维护计划》。

项目控制

软件开发和测试环境

软件开发环境

- 开发工具

| 名称 | 完整版本 | 供应商 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| VS 2015 | 14.0.25420.01 Update 3 | Microsoft Corporation | 应用软件 |
| PyCharm | 2021.3 | JetBrains s.r.o | 应用软件 |

- 编程语言

Python 3：AI模型主要开发工具和运行环境。

C#：WPF客户端，提供用户界面框架

软件测试环境

| 硬件配置 | 描述 |  |
| --- | --- | --- |
| 版本信息 |  |  |
| 软件配置 |  | 描述 |  |
| 运行环境 |  | 平台： 芯片： 操作系统： 存储容量： |  |

测试工具

测试设备/软件

| 序号 | 设备编号 | 设备名称 | 配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 微型计算机 | 操作系统：Windows 10 中央处理器：Intel i3-8145U 内存：8GB 硬盘：256GB SSD 显示器分辨率：1920*1080 网络：1000Mbps 局域网 |
|  |  | 秒表 |  |
|  |  | .... |  |

现成软件

| 序号 | 软件版本 | 软件名称 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | / | / |  |

需求管理

根据《XXXXXX PEMS软件生存周期过程控制程序》以及产品本身的风险，本项目应完成产品需求规范、XXXXXX PEMS软件需求规范、XXXXXX PEMS架构设计规范、XXXXXX PEMS详细设计规范的编写。

针对XXXXXX PEMS软件需求、设计、源代码、测试和风险分析之间的追踪关系，确保关系的正确性、一致性、完整性和准确性，具体执行《软件可追溯性分析控制程序》。

产品验证

测试通用要求

验证测试分为三类：单元测试、集成测试、系统测试，其中集成测试和系统测试合并。各测试负责人的职责要求如下：在测试前，需编写相应的测试规范、制定和维护测试计划，并按测试规范和测试计划要求安排测试，在测试过程中，当遇到阻碍测试执行的严重缺陷时，需停止测试，待缺陷修复并验证通过后方可继续进行。测试完成后，负责人需输出测试报告。

应在集成测试之前完成深度学习算法模块的性能评估。

代码评审

评审内容包括但不限于：

- 静态审核

- 动态分析

- 编码规范问题

- 代码结构问题

- 工具、框架使用不当

实现问题：错误验证、异常处理、事务划分、线程、性能、安全、实现过于复杂、代码可读性不佳、扩展性不好。

测试问题：测试覆盖度不够、可测试性不好。

单元测试

单元测试由研发人员进行，在代码编写过程中进行动态审核，对已编写完成的代码进行静态代码审核。

集成和集成测试

本次开发集成测试与系统测试合并。

系统测试

系统测试与集成测试合并，由测试团队进行，测试的内容包括：

功能测试：测试产品的各项功能的正确性，以及验证产品的各项功能是否与产品需求规格说明书描述的一致。

性能测试：测试产品各项性能是否达标。

压力测试：在一定负荷的长期使用环境下，测试系统的可靠稳定性。

安装测试：指测试软件在各种软硬件环境组合下是否能正常的进行安装、卸载。包括在取消安装时回滚操作是否彻底、安装过程中出现异常（断电、系统崩溃），待到系统重启之后XXXXXX PEMS软件项目是否可以重新安装。

安全测试：检查系统对非法侵入行为的防范能力，就是设置以下企图突破系统安全保密措施的测试用例，检查系统是否有安全漏洞。

系统测试的准出标准应符合系统测试计划内所定义的要求。

软件设计开发转换

根据《XXXXX设计和开发转换控制程序》，XXXXXX PEMS项目的设计转换，随整个产品系统一起进行设计转换。

确认

产品测试

计划时间：产品的软件系统和硬件系统完成系统测试后，对软件系统和硬件系统进行产品级别的测试。

测试范围：验证用户需求和预期目的。

负责人：XXXX

临床验证/评估

本产品应进行临床试验，参照《医疗器械临床试验质量管理规范》执行。

变更控制

设计冻结后，产品的变更应遵循《XXXXX 变更控制程序》。

风险管理

根据《XXXXX 风险管理控制程序》，由研发部组织风险管理小组，将XXXXXX PEMS软件的风险分析融入产品级别的风险管理，发布《风险管理计划》，《风险分析》和《风险管理报告》等文件。

缺陷管理

根据《XXXXX 软件缺陷管理控制程序》进行缺陷管理。

配置管理

根据《XXXX 软件配置管理控制程序》，由配置管理员发布《配置管理计划》，识别维护配置项及配置基线。

采购管理

根据《XXXX 采购控制程序》执行相关要求。

现成软件管理

由配置管理员维护现成软件列表，具体执行《XXXXX 现成软件控制程序》。

网络安全

本XXXXXX PEMS软件的网络安全风险集成至系统层面进行，由风险分析识别具体的网络安全风险，输出风险措施，通过产品系统需求规范进行传递并经过后续验证和确认。

软件发布

软件全生命周期过程中的软件发布过程，遵循《XXXXXX 软件发布管理制度》执行。

生产准备

在系统测试完成后，由工艺工程师组织开始生产转换活动，编写软件烧录或云端发布指导书。对软件烧录过程进行验证出具《XXXXXX PEMS软件工艺验证报告》。随整个产品系统一起进行设计转换。

软件部署

软件全生命周期过程中的软件部署过程，随着总体XXX软件系统项目一同部署，遵循《XXXXXX软件部署控制程序》执行。

软件停运

软件全生命周期过程中的软件停运过程，遵循《XXXXXX PEMS软件停运控制程序》执行。

文件和记录控制

项目过程中文件和记录控制，执行《XXXX 文件控制程序》和《XXXX 记录控制程序》。

项目耦合关系

本软件系统为XXX软件总体项目的子系统，需要结合XXX软件总体项目计划使用，本PEMS软件和XXXPEMS软件、XXXPEMS软件和XXX子系统软件存在接口关系，需要结合XXX子系统软件设计开发计划、XXX子系统软件设计开发计划和XXX子系统软件设计开发计划一同使用。

裁剪计划

如裁剪单元测试、集成测试的原因等。一般不允许裁剪。

备注事项

N/A。