XXXX软件配置管理计划

DHF-OPT-XXX

| 职责 | 职能 | 人员 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件编制 |  |  |  |
| 文件审核 |  |  |  |
| 文件批准 |  |  |  |

版本记录

| 序号 | 更改日期 | 版本 | 编制人 | 修改说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

目录

1 介绍	4

1.1 目的	4

1.2 范围	4

1.3 定义和缩略语	4

1.3.1 定义	4

1.3.2 缩略语	5

1.4 参考文件	5

2 配置管理	5

2.1 角色职责	5

2.2 过程活动	6

2.3 环境部署	6

3 配置管理活动	7

3.1 配置库结构	7

3.2 配置库管理权限管理	9

3.3 配置项标识	9

3.3.1 标识原则	9

3.3.2 标识内容	10

3.4 基线管理	12

3.4.1 基线命名规则	12

3.4.2 基线计划	13

3.5 OTSS 管理	14

3.6 配置变更控制	15

3.7 配置审计	15

3.8 配置状态报告	15

3.9 配置库日常管理	15

3.9.1 配置库备份	15

3.9.2 配置库归档	16

4 未决事项	16

介绍

目的

确保XXXXX产品软件配置管理活动的规范性，确保软件版本、源代码、文件、工具和现成软件等得到有效控制，提高医疗器械软件质量，并保证软件生存周期全过程得到有效管理。

范围

适用于XXXXX产品的软件配置管理活动。

定义和缩略语

定义

| 软件配置管理计划 | 用于指导项目软件配置管理活动的实施。 |
| --- | --- |
| 现成软件 | 现成软件是指生产企业未进行完整生存周期控制的软件，包括“遗留软件”、“成品软件”和“外包软件”。 |
| 遗留软件 | 遗留软件是指生产企业以前开发但现在不能得到足够开发记录的软件，包括医疗器械软件和非医疗器械软件。 包括公司内部开发的工具等。 |
| 成品软件 | 成品软件是指已开发且通常可得到的，但生产企业未进行完整生存周期控制的软件，即采购的或免费获得的第三方软件，包括医疗器械软件和非医疗器械软件。 包括第三方库，开源代码，第三方二进制文件，第三方的开发工具 |
| 软件配置管理 | 简称SCM（Software Configuration Management的缩写），是在项目开发中，标识、控制和管理软件变更的一种管理。配置管理的使用取决于项目规模和复杂性以及风险水平。软件的规模越大，配置管理就显得越重要 |
| 基线 | (BaseLine)是项目储存库中每个工件版本在特定时期的一个“快照”。它提供一个正式标准，随后的工作基于此标准，并且只有经过授权后才能变更这个标准。建立一个初始基线后，以后每次对其进行的变更都将记录为一个差值，直到建成下一个基线 |
| 配置管理员 | 项目组中负责配置管理工作的角色，该角色可以兼职。在某一开发阶段通过评审或某一质量检查点通过审核后，配置管理员负责统一添加或修改相关文档的最新有效版本以及审批人签字 |
| 配置标识 | （Configuration Identification）对软件项目在开发过程中的资源进行标识，以便识别 |

缩略语

| 名词或缩略语 | 含义 |
| --- | --- |
| CM | 配制管理 |
| CMP | 配置管理计划 |
| OTSS | 现成软件 |
| DHF | 设计历史文档 |
| R&D | 产品研发 |
| QMS | 质量管理体系 |
| CCB | 变更控制委员会 |

参考文件

- XXXXX产品开发流程

- XXXXX文件控制程序

- XXXXX变更控制程序

- XXXXXX软件生命周期流程

- XXXXX软件配置管理流程

- XXXXXXXX现成软件管理程序

- XXXXXXXX软件设计开发计划

- XXXXX软件系统架构规范

配置管理

角色职责

| 角色 | 人员 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 配置管理员 |  | 由软件负责人指定。 负责项目开发过程中的配置管理工作，保证在项目开发过程中的变更管理及文档管理的完整性。 - 根据项目决策制定配置管理计划； - 执行配置管理方案； - 执行版本控制和变更控制方案； - 配置库的建立和权限分配； - 配置管理工具的日常管理与维护； - 配置项的管理维护； - 对开发人员进行相关培训； 识别开发过程中出现的问题，并拟制解决方案。 |
| 项目经理 |  | - 决定项目起始基线和开发里程碑； - 根据项目实际情况评审和批准配置管理的变化。 |
| 质量保证人员 |  | - 负责配置审核并负责质量保证计划的制定，项目开发过程中质量保证审计。 - 对配置审核中发现的不符合项跟进解决； - 批准配置管理计划，并按相关规定贯彻执行。 |
| 开发人员 |  | 按项目的要求进行编码和单元测试。根据确定的配置管理计划和相关规定，提交配置项和基线。 |
| 测试人员 |  | 执行测试，针对测试问题，提出解决方案 |
| CCB负责人 |  | 对软件配置计划变更进行管理 |
| CCB成员 |  | 对软件配置计划变更进行评审 |

过程活动

本项目配置管理分以下几个阶段实现：

- 建立配置管理系统

- 制定配置管理计划

- 配置项的识别

- 权限管理

- 基线管理

- 软件版本命名管理

环境部署

| 软件环境部署 |  |
| --- | --- |
| 软件名称 | 作用 |
| Windows 10 | 操作系统 |
| Git | 配置管理工具 |
| Vscode | 软件开发工具 |
| ... |  |
| 在整个项目开发过程或产品生命周期中，配置管理员选择git作为配置管理工具，配置管理员根据设定的用户权限进行配置管理活动。 |  |

| 硬件环境部署 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 规格 | 说明 |
| 网络 | 局域网/万维网 | N.A |
| 客户机 | 普通PC机，云终端 | 配置管理员专用计算机， 处理器：不低于Intel core i5 7代 内存：不低于4G 硬盘：100G及以上 接口：usb口 |

配置管理活动

配置库结构

配置库由配置管理员在立项后建立，并根据项目需要组织配置库的结构，以下为配置库的架构

配置项

XXXX软件系统设计开发计划

XXXX上位机软件设计开发计划

XXXX PEMS软件设计开发计划

软件配置管理计划

现成软件列表

现成软件评估表

现成软件评估报告

现成软件确认报告

软件单元测试计划

软件单元测试规范（用例）

软件单元测试报告

软件集成测试计划

软件集成测试规范（用例）

软件集成测试报告

软件系统测试计划

软件系统测试报告

网络安全管理计划

网络安全分析

网络安全管理报告

网络安全漏洞评估报告

缺陷评估报告

Oasis软件发布说明

产品说明书-用户手册

产品技术要求

配置状态报告

源代码管理库

ICU:

ECU:

Charge: XXXXX产品外机充电器os代码

[现成软件库]：包含现在使用的软件

Git

VSCode

...

需求库

XXXX软件系统设计开发计划

XXXX上位机软件设计开发计划

XXXX PEMS软件设计开发计划

风险分析

网络安全分析

软件系统架构规范

软件详细设计规范

测试库

软件单元测试计划

软件单元测试规范（用例）

软件单元测试报告

软件集成测试计划

软件集成测试规范（用例）

软件集成测试报告

软件系统测试计划

软件系统测试报告

网络安全系统测试报告表

....

配置库管理权限管理

| 配置管理者 | 负责项目配置管理，拥有所有权 |
| --- | --- |
| 项目经理 | 只读文档库、只读需求库，源代码库无访问权限，现成软件库无访问权限 |
| 质量保证人员 | 只读文档库、只读需求库，源代码库无访问权限，现成软件库无访问权限 |
| 开发人员 | 读写文档库、读写需求库，读写源代码库，读写现成软件库 |
| 测试人员 | 只读文档库、只读需求库，源代码库无访问权限，现成软件库访问权限 |
| CCB负责人 | 只读文档库、只读需求库，源代码库无访问权限，现成软件库无访问权限 |

配置项标识

标识原则

遵循标识的唯一性、易识别性、可扩展性等原则给所有配置项加上标识。配置项包括软件版本、现成软件,其标识原则要求如下：

- [软件版本]：

软件发布版本-命名规则：A

软件完整版本-命名规则：A.B.C.D

各段含义定义如下：

A为主版本号，表示重大增强类软件更新，初始值为0，当软件进行了重大增强类软件更新，该号码加1。

B为辅版本号，表示轻微增强类软件更新，初始值为0，当软件进行了轻微增强类软件更新，该号码加1。

C为修正版本号，表示纠正类软件更新，初始值为0，当软件进行了纠正类软件更新，该号码加1。

D为编译版本号，表示构建，初始值为0。

软件发布版本为：A.B。

软件完整版本号分为三个部分，表示为： A.B.C.D。

- [现成软件]：

已存在的软件组件或用于软件开发、测试、部署第三方软件，遵循各提供方	唯一标识规则。

- [文档]：

用唯一的文件编号命名。具体见《XXXX文件控制程序》

标识内容

| 配置项 | 标识 |
| --- | --- |
| 文档库 |  |
| XXXX软件系统设计开发计划 |  |
| XXXX上位机软件设计开发计划 |  |
| XXXX PEMS软件设计开发计划 |  |
| 软件配置管理计划 |  |
| 现成软件列表 |  |
| 现成软件评估表 |  |
| 现成软件评估报告 |  |
| 现成软件确认报告 |  |
| 软件单元测试计划 |  |
| 软件单元测试规范（用例） |  |
| 软件单元测试报告 |  |
| 软件集成测试计划 |  |
| 软件集成测试规范（用例） |  |
| 软件集成测试报告 |  |
| 软件系统测试计划 |  |
| 软件系统测试报告 |  |
| 网络安全管理计划 |  |
| 网络安全分析 |  |
| 网络安全管理报告 |  |
| 网络安全漏洞评估报告 |  |
| 缺陷评估报告 |  |
| Oasis软件发布说明 |  |
| 产品说明书-用户手册 |  |
| 产品技术要求 |  |
| 配置状态报告 |  |
| 源代码管理库 |  |
| ICU: |  |
| ECU: |  |
| Charge: XXXXX产品外机充电器os代码 |  |
| [现成软件库]：包含现在使用的软件 |  |
| Git |  |
| VSCode |  |
| ... |  |
| 需求库 |  |
| XXXX软件系统设计开发计划 |  |
| XXXX上位机软件设计开发计划 |  |
| XXXX PEMS软件设计开发计划 |  |
| 风险分析 |  |
| 网络安全分析 |  |
| 软件系统架构规范 |  |
| 软件详细设计规范 |  |
| 测试库 |  |
| 软件单元测试计划 |  |
| 软件单元测试规范（用例） |  |
| 软件单元测试报告 |  |
| 软件集成测试计划 |  |
| 软件集成测试规范（用例） |  |
| 软件集成测试报告 |  |
| 软件系统测试计划 |  |
| 软件系统测试报告 |  |
| 网络安全系统测试报告表 |  |
| .... |  |

基线管理

基线是在指定时间或CMP定义情形下的一个或多个配置项的一个稳定版本。需求文件发布时，需求基线建立，产品发布时，版本基线建立。

版本基线是多个配置项的结合，这些配置项如需求规范，设计规范，测试规范，软件包，手册等，应保持内容的一致性并满足可追溯性要求，当基线形成后应对配置项进行变更管理。

基线应通过一定的命名规则标识。

基线命名规则

文档库和需求库基线命名规则如下：项目号-标识符-索引号-版本号

源代码库基线命名规则如下：产品型号-配置项名称-版本号

现成软件库基线命名规则：遵循各提供方唯一标识规则，如现成软件无版本，则用软件名称+启用日期作为唯一标识。

基线命名规则：：BL_项目名称_阶段_版本_流水号

BL: 表示基线Baseline

产品型号：当前产品型号

阶段：根据开发控制程序，选择需求、设计、测试和发布

版本：需求、设计阶段版本号默认为X，测试和发布阶段时按软件实际版本填写

流水号：01、02…… 每次变更都顺序上涨

后续如上市后基线变更，则需要升级流水号，并且备注CR编号，如BL_OPT_发布_1.0.0.1_01-CR2026001

基线计划

| 类型 | 主要配置项 | 基线授权人 | 基线建立人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文档类配置项 | XXXX软件系统设计开发计划 | 研发负责人 | 配置管理员 |
|  | XXXX上位机软件设计开发计划 |  |  |
|  | XXXX PEMS软件设计开发计划 |  |  |
|  | 软件配置管理计划 |  |  |
|  | 现成软件列表 |  |  |
|  | 现成软件评估表 |  |  |
|  | 现成软件评估报告 |  |  |
|  | 现成软件确认报告 |  |  |
|  | 软件单元测试计划 |  |  |
|  | 软件单元测试规范（用例） |  |  |
|  | 软件单元测试报告 |  |  |
|  | 软件集成测试计划 |  |  |
|  | 软件集成测试规范（用例） |  |  |
|  | 软件集成测试报告 |  |  |
|  | 软件系统测试计划 |  |  |
|  | 软件系统测试报告 |  |  |
|  | 网络安全管理计划 |  |  |
|  | 网络安全分析 |  |  |
|  | 网络安全管理报告 |  |  |
|  | 网络安全漏洞评估报告 |  |  |
|  | 缺陷评估报告 |  |  |
|  | Oasis软件发布说明 |  |  |
|  | 产品说明书-用户手册 |  |  |
|  | 产品技术要求 |  |  |
|  | 配置状态报告 |  |  |
| 源代码类 | ICU |  |  |
|  | ECU |  |  |
|  | Charge XXXXX产品外机充电器os代码 |  |  |
|  | .... |  |  |
| OTSS类 | Git |  |  |
|  | VSCode |  |  |
|  | ... |  |  |
| 需求库类 | 风险分析 |  |  |
|  | 网络安全分析 |  |  |
|  | 软件系统架构规范 |  |  |
|  | 软件详细设计规范 |  |  |
|  | .... |  |  |
| 测试类 | 软件单元测试计划 |  |  |
|  | 软件单元测试规范（用例） |  |  |
|  | 软件单元测试报告 |  |  |
|  | 软件集成测试计划 |  |  |
|  | 软件集成测试规范（用例） |  |  |
|  | 软件集成测试报告 |  |  |
|  | 软件系统测试计划 |  |  |
|  | 软件系统测试报告 |  |  |
|  | 网络安全系统测试报告表 |  |  |
|  | .... |  |  |

基线建立时间参考软件开发计划。

OTSS 管理

在项目开发实施的各个阶段，配置管理员定期做好软件配置库的备份，以防造成劳动成果的丢失而给整个项目及公司带来严重损失。备份服务器和配置管理服务器应位于两台独立的物理计算机上。

配置管理员定期对服务器的开发库、基线库进行备份，对配置项的归档版本提供存储和恢功能。具体过程可以参见《XXXX现成软件管理制度》。

配置变更控制

软件设计转换启动之前，文件类配置项应遵循《XXXXX 文件控制程序》进行修改和发布OTSS 配置项，应遵循《XXXX现成软件管理制度》，在对应版本的OTSS经过确认后才能进行变更：软件包和其他需要受控的配置项(如用于测试的软件包、开发用的受控软件工具和设置)，应通过PMP或CMP进行策划和管控。

软件设计转换启动之后，针对设计转换及之后的版本基线，配置项的变更应遵守《XXXXX变更控制程序》。

配置审计

在每个里程碑结束前以及维护阶段中软件配置项变更发布前，QA应进行配置审计，确认配置管理活动的执行与配置管理计划的一致性，审计内容包含但不限于: 确认配置项的完整性和正确性评估基线的--完整性和正确性确认软件版本规则的正确性。

审计的结果应保留记录。

配置状态报告

配置状态报告用来有效管理配置所需的必要信息。在每个里程碑结束前以及维护阶段中软件配置项变更对外发布前，配置管理员应完成配置状态报告的更新。

配置库日常管理

配置库备份

| 备份频度 | 备份人 | 备份内容 | 备份方式 | 备份目录 | 备份保存时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一周一次 | 配置管理员 | 配置库 | 全量备份 |  | 一个月 |

配置库归档

IT负责定期的配置库的备份，具体可参考《软件配置管理制度》。

未决事项

无