XXX法规需求

DHF-OPT-20X3

| 职责 | 职能 | 人员 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件编制 |  |  |  |
| 文件审核 |  |  |  |
| 文件批准 |  |  |  |

版本记录

| 序号 | 更改日期 | 版本 | 编制人 | 修改说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 首次编制 |

目录

1 ISO14708-3：2017 产品专标	4

1.1 ISO 14708-3:2017_5 有源植入式医疗器械的一般要求	4

1.1.1 ISO14708-3 2017_5.1 非植入部分的通用要求	4

1.1.2 ISO14708-3 2017_5.2 软件的一般要求	4

1.1.3 ISO14708-3 2017_5.3.1 与电源相连或配备电源的非植入部件的可用性:	4

1.1.4 ISO14708-3 2017_5.4 数据安全与防止未经授权的信息篡改所造成的危害:	4

1.1.5 ISO14708-3 2017_5.5	4

ISO14708-3：2017 产品专标

ISO 14708-3:2017_5 有源植入式医疗器械的一般要求

ISO14708-3 2017_5.1 非植入部分的通用要求

除那些没有被本部分取代的要求外，连接到电源或配有电源的有源植入医疗器械的非植入部件应符合IEC60601-1、IEC60601-1-1、IEC60601-1-2和IEC60601-1-4的要求。

ISO14708-3 2017_5.2 软件的一般要求

有源植入式医疗器械的软件或者属于有源植入式医疗器械定义的软件，应当按照软件生命周期过程设计。 符合YY/T0664-2008并应进行验证

ISO14708-3 2017_5.3.1 与电源相连或配备电源的非植入部件的可用性:

制造商应在可用性工程过程中解决可用性较差的风险，包括与标识、标记和文档相关的风险，可参考IEC62366-2007。

ISO14708-3 2017_5.4 数据安全与防止未经授权的信息篡改所造成的危害:

当通过无线通信渠道与有源可植入医疗设备的可植入部分进行通信时，制造商应通过以下方式评估信息安全： 风险管理过程及采取适当的风险控制措施，以保护病人免受伤害。

ISO14708-3 2017_5.5

ISO14708-3 2017_5.5.1 可接受风险和剩余可接受风险的确定

制造商应按照国际标准化组织14971（YY/T0316-2016的要求，定义并记录确定可接受风险和剩余风险可接受性的政策。

ISO14708-3 2017_5.5.2 风险管理文件:

制造商应建立和维护符合ISO-14971（YY/T 0316-2016）要求的风险管理文件。

ISO14708-3 2017_5.5.3 风险管理计划:

制造商应制定和维护符合iso 14971：2007(YY/T0316-2016）相关要求的风险管理计划。