产品名可用性使用规范

DHF-OPT-20X4

| 职责 | 职能 | 人员 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件编制 |  |  |  |
| 文件审核 |  |  |  |
| 文件批准 |  |  |  |

版本记录

| 序号 | 更改日期 | 版本 | 编制人 | 修改说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

目录

1 简介	4

1.1 目的	4

1.2 范围	4

1.3 名词定义与缩略语	4

1.3.1 定义	4

1.3.2 缩略语	4

1.4 参考文件	4

2 产品简介	5

2.1 预期的医疗适应症	5

2.2 预期患者群体	5

2.3 所应用的或与之交互的预期的身体部分或组织类型	6

2.4 用户特征	6

2.5 预期的使用环境	8

2.6 操作原理及工作机理	10

2.6.1 操作原理	10

2.6.2 产品原理	10

3 人机交互方式	10

3.1.1 人机交互方式总览	10

3.1.2 物理交互方式	11

3.1.3 软件交互方式	11

3.1.4 外观设计人因部分	12

3.1.5 说明书	12

3.1.6 标签	12

3.1.7 包装	12

4 未决事项	12

简介

目的

描述了在医疗器械从概念开发到最终设计期间计划发生的所有与可用性工程相关的活动。本文档是可用性工程程序的一部分输出，适用于低频止鼾声器的预期医疗适应症、患者群体、预期用户、预期使用环境和任务描述的规定与描述，目的是确保低频止鼾声器项目设计、开发、制造、交付的产品在可用性方面的安全，同时尽量减小操作失误的可能性以及使用相关风险。

范围

适用于XXXX产品的可用性使用规范，作为可用性接口设计的基础。

名词定义与缩略语

定义

| 定义 | 描述 |
| --- | --- |

缩略语

| 缩略语 | 全拼 | 描述 |
| --- | --- | --- |

参考文件

- ISO 14971-2019 Medical devices - Application of risk management to medical devices

- ISO TR 24971-2020 Medical devices – guidance on the application of 14971

- IEC 62366-1:2015 Medical devices - Part 1: Application of usability engineering to medical devices

- IEC/TR 62366-2:2016 Medical devices-Part 2:Guidance on the application of usability engineering to medical devices

- ANSI/AAMI HE74:2001/(R)2009 Human factors design process for medical devices

- ANSI/AAMI HE75:2009/(R)2018 Human factors engineering - Design of medical devices

- FDA, Applying Human Factors and Usability Engineering to Medical Devices -Guidance for Industry and Food and Drug Administration Staff, 2016.2

- 可用性注册审查指导原则

- XXXXXXXX项目开发计划

产品简介

预期的医疗适应症

低频止鼾器工作原理是通过低频脉冲电流刺激训练口腔肌肉，增强肌肉的活动或张力，以改善舌肌反应性，从而预防睡眠期间的肌肉塌陷，达到减少患者原发性鼾症和轻中度阻塞性呼吸暂停（AHI＜30）的治疗效果。

预期患者群体

本产品主要面向需要低频止鼾声器的患者。

1）年龄组

18岁或以上患者。

2）物理特征

- 人体测量

- 身高：无特定限制。

- 体重：不少于40公斤。

- 健康状况

- 原发性鼾症和轻中度阻塞性呼吸暂停（AHI＜30）患者。

3）性别

不做要求：适用于所有性别患者。

4）国籍

无特定限制。

5）人体工程学注意事项

设备设计需适应不同体重和脸型的人群，确保操作舒适性。

6）禁忌症

如果您有以下情况，请不要使用低频止鼾器：

- 已怀孕或可能怀孕。

- 有心脏起搏器等体内植入型医用电子器械。

- 心电图仪等可穿戴型医用电子器械。

- 口腔内配套有牙套或饰品。

- 最近做过牙科手术。

- 呼吸暂停低通气指数（AHI）≥30。

- 身体质量指数（BMI）＞35.

所应用的或与之交互的预期的身体部分或组织类型

  - 作用部位

利用低频电刺激技术，在非睡眠期间刺激舌肌，恢复舌肌纤维功能，加强舌肌张力。

  - 状况

- 与患者进行侵入式接触。

- 口腔周围无损伤的皮肤。

用户特征

低频止鼾声器的患者的用户特征。

| 低频止鼾声器的患者 |  |
| --- | --- |
| 职业描述 | - 影像专业大专以上学历，具有初中级医师资格证书 - 3年以上影像诊断医生工作经验，二甲以上公立医院或海外工作经验优先 |
| 人口特征 | - 性别:超过93%的放射科医师为女性，7%为男性。 - 年龄范围:(22-65+)岁，平均47岁。 - 教育:4年大学学历。具有执业医师证和大型医用设备上岗证者 |
| 物理特性 | - 手长:95百分位男性(40岁，美国，2000):20,6 cm (8,1 in.) - 男性和女性都可能有长头发。 - 许多女性的指甲都很长。 - 大约8%的男性和0.5%的女性有色觉障碍。 |
| 技能 | - 熟练使用计算机等相关办公软件 |
| 潜在的障碍 | - 一些视网膜病变患者，尤其是那些40多岁或更大的人，聚焦近物体的能力会下降(远视是由一种形式的老花眼引起的)，因此，他们需要老花镜，不影响阅片。 - 一些鼻窦炎患者，特别是50岁出头及以上的男性，可能会有渐进性高频听力损失(即老年性耳聋)，这可能会要求限制声音感知频率≤3 000 Hz。 - 一些技师，尤其是那些55岁以上的人，可能有灵活性和力量受限的情况，比如颤抖和关节炎。 - 一些技师可能有轻微的短期记忆问题，这通常是年龄增长的功能，但不认为有临床意义或职业资格丧失。 - 年长的技师很可能有老年性老花眼(不戴矫正镜就难以聚焦近距离物体)。 - 年长的技师可能有一定程度的骨关节炎。 |
| 技能形成因素 | - 大多数技师都有很高的工作负载，这导致他们尽可能快地工作和多任务。 - 技师们被教导要仔细检查他们的工作，例如阅片。通常，他们需要有一个同事检查他们的工作(即进行复查)。 - 为了节约时间，技师倾向于尽可能多地了解如何使用医疗设备，以便在预期的使用场景中“使设备工作”。 |
| 学习方式 | - 大多数技师更喜欢通过知识渊博的同事或制造商代表向他们展示新的医疗设备的工作原理来学习使用。 - 在职培训通常持续20-40分钟，由于参加单个培训的技师数量有限，可能涉及有限程度的医疗器械的实际使用。 - 小部分技师需要时间来彻底阅读医疗器械的说明书，附带的文档。他们更有可能提到陪同当他们遇到无法立即、直接解决的问题时，要记录或向同事寻求帮助。 - 说明书是，技师处理常见和复杂问题的快速参考和故障排除指南。 - .具有高度责任心和服务意识、良好的职业道德、严谨的工作态度 |

预期的使用环境

| XXXXX门诊/科室/ICU/家用 |  |
| --- | --- |
| 1.空间 | 医疗器械人因设计需要结合医疗器械的物理尺寸、连接关系以及用户的可触及范围、心理影响等因素，综合考虑使用环境的空间条件，如面积、层高、布局、朝向等，明确空间条件的最低要求并告知用户。 医疗器械若可用于多个使用场合，需要保证医疗器械在每个预期使用场合的空间条件下均能安全有效使用。 |
| 2.照明 | 良好的照明条件是用户正确使用医疗器械的必要条件。医疗器械人因设计需要结合环境光考虑照明要求，如光源、照度、颜色等，必要时自带照明功能或者使用医用照明设备，特殊情况使用护目镜。 环境光需要考虑空间布局、纹理颜色、采光条件、阳光直射、反光等因素影响。不同使用场合的照度要求不同，如手术场合需要高亮聚焦的照明条件，门诊场合照度要求通常与普通办公环境相当。照明颜色不仅可用于区分使用场合，而且能够对用户心理产生影响。 医疗器械若可用于多个使用场合，需要考虑不同使用场合照明条件的差异，保证医疗器械在每个预期使用场合的照明条件下均能安全有效使用。 |
| 3.温度、湿度与气压 | 使用环境的温度、湿度与气压不仅会影响医疗器械的性能，而且会影响用户基础能力，同时某些医疗器械也会对使用环境的温度、湿度和气压产生影响。因此，医疗器械人因设计需要兼顾上述两方面情况。 预期在高温或低温环境使用的医疗器械需要考虑用户的耐受能力，尽量减少长时间操作。同时，医疗器械表面温度过高或过低可能会对用户产生伤害，需要根据表面温度限值进行设计，表面温度限值取决于接触部分材质、接触时间、接触面积等因素。 预期在潮湿环境使用的医疗器械需要考虑防滑设计，如采用表面纹理处理，保证用户手部弄湿后仍能准确操作。有源医疗器械还需考虑电气安全风险。某些医疗器械在使用过程中会提高周围环境湿度，需要采取控制措施以保证环境湿度处于合理水平。 预期在高压环境使用的医疗器械不仅要考虑自身抗压限值，而且要考虑高压对于用户基础能力的影响，如高压会影响用户视力，需要采用更大、更亮的显示装置。预期在低压环境使用的医疗器械需要考虑用户的耐受能力，尽量减少长时间操作。 |
| 4.洁净度 | 对于有洁净度要求的医疗器械，表面尽量光滑，没有缝隙，易于清洗和消毒，同时重要位置和部件采取防尘措施，如标签、开关、显示装置、连接装置、控制装置、通风口等。 对于在无菌环境使用的医疗器械，可考虑设计为一次性使用，若为可重复使用需要考虑所用灭菌方法对于医疗器械的影响。使用无菌罩保证其不会影响医疗器械的正常使用，包括医疗信息的显示。有源医疗器械可考虑采用远程控制，此时需要保证远端能够准确显示无菌环境中的医疗信息。 |
| 5.噪声 | 噪声会产生听觉干扰，影响用户正常使用和患者休息，甚至可能伤害用户和患者的听力。医疗器械人因设计需要考虑使用环境的背景噪声以及医疗器械所产生的噪声。 背景噪声与使用场合、地理位置、噪声源、时间段（白天/黑夜）等因素密切相关，需要进行综合评估。医疗器械所产生的噪声较为普遍，典型噪声源自报警声音，一方面背景噪声不能掩盖报警声音，另一方面音量过大的、频繁的报警声音会对用户和患者产生心理压力，报警提示音可设计为可调节方式。 噪声会干扰人员交流以及用户正常使用，而过强、过长的噪声会产生听力损伤乃至听力丧失，因此需要基于噪声限值进行医疗器械人因设计，控制医疗器械所产生的噪声水平，必要时使用防护耳罩，并采用视觉、触觉或混合操作方式。 |
| 6.振动 | 使用环境和医疗器械自身的振动均会干扰医疗器械正常运行，可能造成用户操作困难。在急救转运等场合下尤其需要考虑振动的影响，例如显示装置的振动不仅会产生干扰杂波，而且会增加用户识别信息的难度。因此，需要基于使用场合，结合振动的幅度、加速度等特性进行医疗器械人因设计，如采用减振措施、使用大尺寸控制装置。 |
| 7.辐射 | 预期在辐射环境使用的医疗器械除了考虑人员防护、警示信息等要求之外，还需考虑个人防护用具对于用户行动能力的影响，一方面可能会限制用户某些动作的运动幅度，另一方面对用户耐力的要求较高，需要考虑用户疲劳问题。另外，医疗器械有些元器件对放射线敏感，在辐射环境中使用也需考虑防护问题。 |

操作原理及工作机理

操作原理

在医院的问诊室内，透析医护人员会仔细询问患者的病情，患者并根据具体情况决定是否购买低频止鼾声器。随后，患者按照低频止鼾声器在详细阅读说明书或者视频后，熟练地操控各种低频止鼾声器的使用方法，并进行原发性鼾症和轻中度阻塞性睡眠呼吸暂停。

产品原理

预期用途：适用于通过电刺激肌肉增强舌肌以减少18岁或以上患者的原发性鼾症和轻中度阻塞性睡眠呼吸暂停（AHI＜30）；

适应症：原发性鼾症和轻中度阻塞性呼吸暂停（AHI＜30）；

简单原理：利用低频电刺激技术，在非睡眠期间刺激舌肌，恢复舌肌纤维功能，加强舌肌张力。同时刺激神经，恢复神经对舌肌控制的敏感性。通过这两个方面，缓解睡眠期间的上呼吸道肌肉塌陷，达到治疗OSA的目的。

人机交互方式

- 设备的尺寸和形状（特别是手持和可穿戴设备的问题）。

- 向用户提供信息的元素，例如指示灯、显示器、听觉和视觉警报。

- 设备软件系统的图形用户界面。

- 整体用户-系统交互的逻辑，包括如何、何时以及以何种形式向用户提供信息（即反馈）。

- 操作员连接、定位、配置或操作的组件。

- 用户处理用于 控制设备操作的硬件组件，例如开关、按钮和旋钮。

- 应用或连接到患者的组件或配件。

- 说明书、包装和标签，包括操作说明、培训材料和其他材料。

人机交互方式总览

设备生命周期内已明确常见使用功能，涵盖用户与设备软硬件的交互，整体功能目标为：用户可对系统状态进行调整（含开关机、移动、待机），将设备移至所需位置并完成患者摆位，通过平板应用系统软件部署成像相关任务，确保患者安全完成扫描后，在软件中读取扫描图像。

图3-1 人机交互方式总览

物理交互方式

控制旋钮/模式位：0关机/1充电/2移动/3扫描；对应子系统开闭逻辑与明显的色彩/图标提示（如扫描模式绿色，电源开关机按钮使用红色）。要求模式间互斥互锁，并有越权防护（如移动模式禁扫描；扫描时禁移动培训）。

急停按钮：移动过程一键停机，按钮应触感清晰、误触难；位置在平板放置区左侧，底部贴黄色急停符号。

警示与标签：电气、磁场、万向轮夹手、5高斯范围等图形化标签，就近贴附、在可视路径内。

软件交互方式

- 登录/紧急扫描：标准登录外，提供免登录“紧急扫描”入口，自动生成患者并直达扫描，缩短黄金时间。

- 三大导航：注册/扫描/浏览固定侧边栏切换；布局清晰、任务导向。

- 注册：最小必填字段（ID/姓名/性别/年龄），RIS检索导入；检查状态A/a/S/R/N可视化。

- 扫描界面：左序列协议、下扫描列表、右参数展示（参数锁定，不让临床用户改），一键全部扫描/取消；序列状态（未运行/运行中/已运行/已取消）用一致的图标/色彩表达。

- 浏览界面：支持窗宽窗位、缩放平移、距离/角度/ROI、布局切换、对比查看、Overlay开关等，使用符合用户认知习惯的符号进行指引。

- 系统工具栏：顶部显示正在扫描患者、SAR、PNS、B1RMS与主机/平板电量、谱仪/数据盘状态，异常弹窗默认开启，红绿双色直观。

- 自动注销：已登录30分钟无操作自动登出，紧急扫描5分钟无操作自动退出，控制旁路风险。

- 状态与告警：顶部状态区常驻显示当前患者、SAR、PNS、B1RMS与主机电池/控制台/谱仪/数据盘/系统电量/平板电量；异常自动弹窗（默认开启），红/绿双色指示一致。

外观设计人因部分

- 机身整体采用大圆角（四向过渡）与倒角处理，表面连续光顺，无突兀尖点；外壳转角采用大半径过渡，边缘位于非抓握/非撞击主路径之外。

- 前侧“窗口式”开口横向与纵向尺寸充裕，内部成像区与头部支撑/线圈腔体在视觉上开放；内缘圆角并与外壳过渡连续。

- 机身双侧集成大截面把手，前后转角均有可握持区域；下部设大直径行走轮（便于越门槛/地沟盖），重心在轮轴附近。

- 平板停放座设置于机身上前方，高于把手并有仰角，便于站立查看；取放路径不与推行路径冲突。

- 主体为低饱和中性白/浅灰，辅以细蓝色腰线与适度对比的状态指示；整体克制、不眩目。

- 外壳连续曲面、少分缝，低台阶，通风/扬声器网面边缘内倒角；顶面略带导流，减少液体滞留。

- 外露轮罩与壳体平顺过渡，把手/平板座与推行路径不形成剪式夹角；机身下缘回缩，脚尖可伸入，减少轮/脚干涉。

说明书

正文。

标签

正文。

包装

正文。

未决事项

N/A