XXXX产品需求规范

DHF-OPT-XXX

| 职责 | 职能 | 人员 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件编制 |  |  |  |
| 文件审核 |  |  |  |
| 文件批准 |  |  |  |

版本记录

| 序号 | 更改日期 | 版本 | 编制人 | 修改说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

目录

1 目的	4

2 适用范围	4

3 参考文件	4

4 术语和缩略语	4

5 产品规范编号规则	4

6 ECU体外机组件概述	4

6.1 产品预期用途	4

6.2 产品适应症	5

6.3 产品禁忌症	5

6.4 ECU部件组成及其功能	5

6.5 硬件概述	5

6.6 软件描述	5

7 产品物理特性	5

8 产品功能与性能	6

9 嵌入式软件需求	6

10 EMC电磁兼容与兼容性	8

10.1 EMC电磁兼容	8

10.2 各组件内部和外部的接口兼容性需求	8

10.3 部件内部和外部的接口兼容性需求	9

11 生物学性能（自行判断适用条款）	9

12 包装（有差异的需要分别描述）	9

12.1 整体包装系统	9

12.2 运输包装（有差异的需要分别描述）	9

13 标签及随附文件（有差异的需要分别描述）	10

13.1 本体上的标签	10

13.2 最小销售单元包装上的标签	10

13.3 运输包装标签	10

13.4 随附文件	11

14 运输及存储	13

15 可靠性	13

目的

从工程技术规角度范规定了植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统体外机的产品求。

适用范围

本文件规定了植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统体外机的产品需求。

参考文件

- 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统市场需求规范

- 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统上位机软件需求规范

术语和缩略语

| 缩略语 | 术语 |
| --- | --- |
| ICU | 植入式脑机接口体外机 |
| ECU | 植入式脑机接口体外机 |
| OPT | 植入式脑机接口 |
| COLL | Collector采集器 |
| PROC | Processor处理器 |
| EXTE | Extent延伸线 |
| CHAR | Charge充电器 |
| SYS | System 系统 |
| SOFT | 软件系统 |

产品规范编号规则

植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统体外机：EXTE OPT_PRS_ECU_1-N

ECU体外机组件概述

产品预期用途

正文。

产品适应症

正文。

产品禁忌症

正文。

ECU部件组成及其功能

植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统ECU体外机包括：电池模块、无线充电模块、电源适配器....。

产品结构图

产品爆炸图片

硬件概述

描述电池模块、无线充电模块、电源适配器等的功能。

软件描述

描述植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统ECU体外机嵌入式软件。

产品物理特性

| - 编号 | - 标题 | - 需求描述 |
| --- | --- | --- |
|  | - 充电器型号 |  |
|  | - 适配器型号 |  |
|  | - 外观 |  |
|  | - 主体和各个部件的尺寸（如长度 近端和远端 中部的外径） - 备注，必须有公差。 |  |
|  | - ...... |  |

产品功能与性能

| - 编号 | - 标题 | - 需求描述 |
| --- | --- | --- |
|  | - 充电距离 |  |
|  | - 充电时长 |  |
|  | - 充电显示 |  |
|  | - EMC |  |
|  | - ...... |  |

嵌入式软件需求

| - 编号 | - 标题 | - 需求描述 |
| --- | --- | --- |
|  | - 运行环境 |  |
|  | - 设备开机 | - 当设备处于关机状态时，按下电源按键超过1s后，设备可以开机 |
|  | - 设备关机 | - 当设备处于开机状态时，按下电源按键超过3s后，设备可以关机 |
|  | - 上电指示灯 | - 当系统正常上电时，电源指示灯长亮。 |
|  | - 低电量提醒 | - 在开机状态下，检测到电池电量低于总容量10%时，电量指示灯以6Hz呼吸渐变，否则熄灭。 |
|  | - 连接指示灯 |  |
|  | - 固件升级 |  |
|  | - 非易失性数据存储 |  |
|  | - 采集ECOG |  |
|  | - .... |  |
| XXXXXX | 数据恢复 | 本产品可能因为电源故障、硬件故障、软件崩溃或自然灾害导致当前处理数据丢失。本产品将重新从PACS系统获取原始数据进行分析，缺失的数据即可恢复。 |
| XXXXXX | 网络恢复 | 本产品中有网络断连重试功能，当监测到网络不通时会自动发起重试，直到系统恢复正常工作。随着系统恢复，因网络断连导致的不完整数据会被删除并重新传输。 |
| XXXXXX | 生成日志功能 | 能够为用户行为生成日志，例如，DICOM检索、手动预测、编辑报告等。 |
| XXXXXX | 更正性维护 | 系统运行中发生异常或故障时，进行诊断和修正系统中遗留的错误。 |
| XXXXXX | 适应性维护 | 为了使系统适应软硬件环境的变化而进行的维护工作，对系统进行调整，使之适应应用对象的变化，满足用户的需求。 |
| XXXXXX | 预防性维护 | 系统维护工作不应总是被动地等待用户提出要求后才进行，应进行主动的预防性维护，即选择那些还有较长使用寿命，目前尚能正常运行，但可能将要发生变化或调整的系统进行维护，目的是通过预防性维护为未来的修改与调整奠定更好的基础。 |
| XXXXXX | 在用户手册中明确禁忌症和预防措施。 | XXXXXX |
| …… | XXXXXXXX | …… |
|  | 网络安全-自动注销（ALOF） |  |
|  | 网络安全-审核（AUDT） |  |
|  | 网络安全-授权（AUTH） |  |
|  | 网络安全-节点鉴别（NAUT） |  |
|  | 网络安全-人员鉴别（PAUT） |  |
|  | 网络安全-连通性（CONN） |  |
|  | 网络安全-物理防护（PLOK） |  |
|  | 网络安全-系统加固（SAHD） |  |
|  | 网络安全-数据去标识化与匿名化（DIDT） |  |
|  | 网络安全-数据完整性与真实性（IGAU） |  |
|  | 网络安全-数据备份与灾难恢复（DTBK） |  |
|  | 网络安全-数据存储保密性与完整性（STCF） |  |
|  | 网络安全-数据传输保密性（TXCF） |  |
|  | 网络安全-数据传输完整性（TXIG） |  |
|  | 网络安全-网络安全补丁升级（CSUP） |  |
|  | 网络安全-现成软件清单（SBOM） |  |
|  | 网络安全-现成软件维护（RDMP） |  |
|  | 网络安全-网络安全使用指导（SGUD） |  |
|  | 网络安全-网络安全特征配置（CNFS） |  |
|  | 网络安全-紧急访问（EMRG） |  |
|  | 网络安全-远程访问与控制（RMOT） |  |
|  | 网络安全-恶意软件探测与防护（MLDP） |  |
|  | 网络安全- |  |

EMC电磁兼容与兼容性

EMC电磁兼容

| - 编号 | - 标题 | - 需求描述 |
| --- | --- | --- |

各组件内部和外部的接口兼容性需求

部件内部和外部的接口兼容性需求

| - 编号 | - 标题 | - 需求描述 |
| --- | --- | --- |
|  | - 处理器与充电... |  |

生物学性能（自行判断适用条款）

| - 编号 | - 标题 | - 需求描述 |
| --- | --- | --- |

包装（有差异的需要分别描述）

整体包装系统

| - 编号 | - 标题 | - 需求描述 |
| --- | --- | --- |
|  | 包装系统应包含销售包装（中包装）和运输包装 |  |
|  | 不可重复使用包装 |  |

运输包装（有差异的需要分别描述）

| - 编号 | - 标题 | - 需求描述 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 外形不易过大，易于运输，运输箱内装数量不大于30 |
|  |  | 运输包装系统应能保护产品及包装在规定的贮存和运输条件下，产品及包装都完整、无损坏，产品无菌 |

标签及随附文件（有差异的需要分别描述）

本体上的标签

| - 编号 | - 标题 | - 需求描述 |
| --- | --- | --- |

最小销售单元包装上的标签

| - 编号 | - 标题 | - 需求描述 |
| --- | --- | --- |

运输包装标签

| - 编号 | - 标题 | - 需求描述 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 注册人/生产企业、联系方式 |
|  |  | “箱号”字样 |
|  |  | “怕雨”、“怕晒”、“易碎物品”、“向上”等运输图标 |
|  |  | 标志的尺寸应符合GB/T 191-2008的规定，颜色为黑色 |
|  |  | ..... |

随附文件

| - 编号 | - 标题 | - 需求描述 |
| --- | --- | --- |
|  | - 说明书 | 最小销售单元应附有说明书 |
|  | - 说明书 | 适用时，说明书的符号、缩写和鉴别颜色都应符合出版的国际标准 |
|  | - 说明书 | 说明书描述应“简单、准确、易懂”，对疾病名称、专业名词、诊断治疗过程和结果的描述，应当采用统一发布的规范的专用词汇，度量衡采用国际单位制 |
|  | - 说明书 | 产品名称、商品名称、型号规格 |
|  | - 说明书 | 产品特点、主要用途及适用范围 |
|  | - 说明书 | 产品结构描述 |
|  | - 说明书 | 产品的生产日期 |
|  | - 说明书 | 产品有效期限（货架寿命）、使用寿命及灭菌要求 |
|  | - 说明书 | 禁忌症，副作用，安全警示，如医生必须经过培训后使用本产品的警示，同时包括注意事项，在有效期内使用的要求，操作步骤、配套使用的附件及其他必要的提示性说明 |
|  | - 说明书 | 检查、使用和故障处理的操作说明 |
|  | - 说明书 | 使用后的处置方法 |
|  | - 说明书 | 注册人/生产企业、注册人住所、生产地址、联系方法及售后服务单位 |
|  | - 说明书 | 医疗器械生产许可证编号、医疗器械注册证编号、产品技术要求编号 |
|  | - 说明书 | 使用说明书的编号及版本 |
|  | - 说明书 | 说明书的编制或修订日期 |
|  | - 说明书 | 封面有产品名称、商品名称、注册人/生产企业和“使用说明书”字样 |
|  | - 说明书 | 运输、储存 |
|  | - 说明书 | 售后服务联系方式 |
|  | - 说明书 | 应包含试验测得的有关连接器最大拉伸强度的数据 |
|  | - 说明书 | 应包含延伸导线的指标和特性，包括： ——导电体和绝缘层所使用的的材料以及延伸导线的形状、材料和配置的通用描述； ——物理尺寸，包括（标称值）： 1）长度（cm）； 2）延伸导线等植入物的几何表面积（mm2）； 3）连接器的几何形状、长度和直径（mm），或参考已发布的连接器标准，包括所有指示和标记； 4）与延伸导线、与及其他配合使用的产品的兼容性 |
|  | - 说明书 | 应包含延伸导线的电特性参数，比如直流阻抗等 |
|  | - 说明书 | 应包含任何有关于与延伸导线，以及其他配合使用产品在配合使用时的建议 |
|  | - 说明书 | 应提供延伸导线及其附件已经过灭菌的声明和对已损坏或已开封过的无菌包装物的处理说明 |
|  | - 说明书 | 应有正确处理和存储医疗器械的有关特殊环境或处理限制（例如，防止碰撞、振动、温度、压力或湿度等）的足够信息 |
|  | - 说明书 | 应有正确去除和处置延伸导线组件的说明 |
|  | - 说明书 | 应有有关器械上标记的规格型号等标识或识别码的识别方法的说明 |
|  | - 说明书 | 应包含关于对有AIMD有源植入式医疗器械的患者执行MR程序可能造成的危害的一般警告 |
|  | - 说明书 | 应指导患者在MR扫描之前咨询AIMD有源植入式医疗器械治疗医师 |
|  | - 说明书 | 应包含一条声明，指导用户使用当前磁共振条件的标签（例如，URL网站信息和电话号码），例如“请参阅[插入URL网站信息和电话号码]以获取当前磁共振条件的标签以及在磁共振环境中该设备的说明。” |
|  | - 说明书 | 应明确的识别AIMD有源植入式医疗器械和所有磁共振条件AIMD有源植入式医疗器械系统组件（例如，延伸导线、刺激器等），临床医生需要该信息以便获得适当的磁共振条件标记 |
|  | - 说明书 | 应提供能够安全地扫描AIMD有源植入式医疗器械患者的条件 |
|  | - 说明书 | 应包括安全地在患者上执行MR程序的说明，这可能包括患者准备，程序说明，特殊AIMD操作模式，所需外围设备，扫描器件和之后必要的患者监测或干预，或其他确保安全的类似指示 |
|  | - 说明书 | 应描述MR扫描器件所有预期和期望的AIMD操作 |
|  | - 说明书 | 应包括可能干扰MR数据的采集，导致可能损害MR图像的伪影，还应包含有关的AIMD诱发的MR图像伪影的声明 |
|  | - 说明书 | 正系统识别（PSID），可以通过多种方式实现，不透射线标记物对于PSID目的无效，因此不是必须的 |
|  | - 患者植入卡 | 患者卡里面体现....... |
|  | - 说明书 | 患者手册中应体现。。。。。。 |
|  | - 说明书 | 使用说明书（或医生手册）应体现。。。。 |
|  | - 说明书 | MR操作说明中应体现。。。。。 |

运输及存储

| - 编号 | - 标题 | - 需求描述 |
| --- | --- | --- |
|  | 储存温度 |  |
|  | 储存湿度 |  |
|  | 运输大气压 |  |
|  | 储存海拔 |  |
|  | 运输温度 |  |
|  | 运输湿度 |  |
|  | 运输大气压 |  |
|  | 储存海拔 |  |
|  | 运输的完整性 |  |
|  | 运输的密封性 |  |
|  | ...... |  |

可靠性

| - 编号 | - 标题 | - 需求描述 |
| --- | --- | --- |
|  | 使用寿命 | Tip：企业正式宣称、写在说明书上的使用年限 |
|  | 货架寿命 | Tip：能放多久未使用，存放多久不过期 |
|  | 台架寿命 | Tip：实验室测出来的耐久极限 |
|  | 可靠性（扩展） | TIP：在规定的条件下和规定的时间内，完成规定功能的能力 |
|  | .... |  |