XXXXX软件详细设计规范

DHF-OPT-4020

| 职责 | 职能 | 人员 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件编制 |  |  |  |
| 文件审核 |  |  |  |
| 文件批准 |  |  |  |

版本记录

| 序号 | 更改日期 | 版本 | 编制人 | 修改说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 首次编制 |

目录

1 简介	4

1.1 目的	4

1.2 范围	4

2 参考文件	4

3 术语和缩略语	4

4 设计概述	5

4.1 硬件接口	5

4.2 软件接口	5

4.3 内部XXX转换接口设计	5

4.4 设计架构	6

4.5 数据库设计	6

4.5.1 Patient表	6

4.5.2 Study表	6

4.5.3 XXXX表	7

4.5.4 ……表	7

5 详细规范	8

5.1 功能要求	8

5.1.1 系统管理	8

5.1.2 检查列表	8

5.1.3 影像浏览	9

5.1.4 数据交换	9

5.1.5 数据存储	9

5.1.6 性能要求	9

5.1.7 风险要求	10

5.2 其它要求	10

6 未决事项	10

简介

目的

本文档是依据产品需求分析、架构设计规范规划XXXXXXXX软件的详细设计，作为该软件进一步开发、测试和维护的基础。

范围

本文档适用于XXXXXXXXXXXXXX软件的XXXXXXXX、XXXX、XXXX和XXXX等模块的详细设计，包括软硬件接口、功能性需求和非功能性需求的实现技术等。

参考文件

- 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统市场需求规范

术语和缩略语

| 缩略语 | 术语 |
| --- | --- |
| ICU | 植入式脑机接口体内机 |
| ECU | 植入式脑机接口体外机 |
| OPT | 植入式脑机接口 |
| COLL | Collector采集器 |
| PROC | Processor处理器 |
| EXTE | Extent延伸线 |
| CHAR | Charge充电器 |
| SYS | System 系统 |
| SOFT | 软件系统 |

设计概述

硬件接口

本产品运行于通用计算机和操作系统平台上，不依赖于特定的软硬件。

软件接口

软件接口分为两部分：（系统模块之间的）内部接口，（和其它系统之间的）外部接口，在《架构设计规范》3.5节描述。

外部接口主要是和医院PACS系统的接口，用来传输PACS的DICOM数据到本系统，遵从DICOM（Digital Imaging and Communications in Medicine）协议，即医学数字成像和通信，是医学图像和相关信息的国际标准（ISO 12052）。

内部接口是客户端通过XXXX协议从服务器获得XXXX影像和分类信息，为用户提供辅助诊断功能，称为XXX转换接口。

内部XXX转换接口设计

以接口使用者客户端的角度对接口进行分类：

| 功能项 | XXX接口名 | 输入 | 输出 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 登录 | 登录 | 用户名和密码 | 登陆成功或者失败 | 成功返回xxx，失败返回xxx |
| 数据库 | XXXX病例列表 | 搜索条件 | 符合条件的XXXX影像列表 | 搜索条件如：患者姓名、性别、编号、检查号等。支持搜索结果的分页返回。 |
|  | 获取XXXX报告列表 | 影像号 | 该影像的报告列表 | 该影像的所有报告，以及报告的状态信息等。 |
| 图像查看 | 获取XXXX影像数据 | 影像号 | XXXXDICOM影像数据 | DICOM影像数据 |
| XXXX辅助检测与分类 | 获取模型信息 | 模型ID | 模型的配置信息 | 如与模型相关的扫描序列 |
|  | 获取XXXX分割数据 | 影像号 | XXXX分割数据 | 包括分割所在的序列号，根据此数据在客户端显示XXXX分割 |
| …… |  |  |  |  |

设计架构

本系统有XX个安全等级A/B/C级子模块：XXXX辅助分诊和XXXX识别、深度学习算法引擎、数据存储，系统模块结构详情见上图。

数据库设计

Patient表

Patient表主要存储来源于DICOM文件中的patient基本信息，包括病人姓名，ID， 生日，性别等等。具体表结构如下所示。

| 列名 | 数据类型 | 是否允许为空 |
| --- | --- | --- |
| ID | int | 否 |
| PatientUID | varchar(64) | 否 |
| PatientID | varchar(64) | 否 |
| PatientName | varchar(64) | 否 |
| NameInPY | varchar(255) | 是 |
| NameInPYSimple | varchar(64) | 是 |
| Occupation | varchar(16) | 是 |
| Birthday | varchar(10) | 否 |
| Gender | varchar(1) | 否 |
| …… |  |  |

Study表

Study表主要存储DICOM文件中的检查信息，主要包括StudyInstanceUID, 检查日期，检查时间，检查描述，检查部位等等。具体表结构如下所示。

| 列名 | 数据类型 | 是否允许为空 |
| --- | --- | --- |
| StudyInstanceUID | varchar(256) | 否 |
| StudyID | varchar(64) | 否 |
| StudyDate | varchar(16) | 是 |
| StudyTime | varchar(64) | 是 |
| StudyDescription | varchar(64) | 是 |
| Modalities | varchar(64) | 是 |
| BodyPart | varchar(64) | 是 |
| PatientID | varchar(64) | 否 |
| PatientAge | varchar(16) | 是 |
| ReferingPhysicianName | varchar(64) | 是 |
| ReadingStudyPhysicians | varchar(64) | 是 |
| AccessionNumber | varchar(16) | 是 |
| ImageCount | varchar(8) | 是 |
| InstitutionName | varchar(255) | 是 |
| Status | int | 是 |
| …… |  |  |

XXXX表

XXXX表主要存储XXXX病例的报告。

| 列名 | 数据类型 | 是否允许为空 |
| --- | --- | --- |
| ReportID | varchar(64) | 否 |
| PatientID | varchar(64) | 否 |
| StudyID | varchar(64) | 否 |
| ReportMsg | text | 否 |
| ResultID | varchar(64) | 是 |
| …… |  |  |

……表

正文。

| 列名 | 数据类型 | 是否允许为空 |
| --- | --- | --- |
| ReportID | varchar(64) | 否 |
| PatientID | varchar(64) | 否 |
| StudyID | varchar(64) | 否 |
| ReportMsg | text | 否 |
| ResultID | varchar(64) | 是 |
| …… |  |  |

详细规范

功能要求

系统管理

系统管理模块主要通过以下功能实现了用户认证、用户管理、系统设置和生成日志等。

| 编号 | 功能名称 | 功能逻辑说明 |
| --- | --- | --- |
| DS-SYS001 | 用户登录 | 通过角色权限来区分用户，不同用户角色拥有不同权限，实现患者数据的多级访问。通过用户名和密码登录系统进行鉴权认证。需校验用户和密码是否正确，如不正确给出提示信息。 |
| DS-SYS002 | 用户管理 | 用户角色分为 1)管理员登录：仅查看数据权限，用户管理权限、日志权限 2)审核医生登录：可以“保存”和“提交”报告，并“审核”报告 3)报告医生登录：可以“保存”和“提交”报告 管理员可以增加、修改、删除用户，为用户配置角色权限。 |
| DS-SYS003 | 用户注销登录 | 分为手动注销登录和自动注销登录。 手动注销登录：通过主动点击退出菜单实现，返回系统重新登录界面。 自动注销登录：XX分钟无任何操作自动注销并返回重新登录界面 |
| …… |  |  |

检查列表

| 编号 | 功能名称 | 功能逻辑说明 |
| --- | --- | --- |
| DS-Study001 | 搜索 | 搜索项分别为 1、关键字模糊搜索，提供关键字命中选项：患者编号，患者姓名，检查号，检查部位或性别。 2、时间范围：提供时间段搜索和今天、7天、30天、6个月和一年快捷时间按钮。 3、设备类型：提供CT和所以选项。 4、预测结果：提供全部、未预测、失败、成功选项。 搜索结果取四类搜索交集，并在检查列表展示搜索结果 |
| DS-Study002 | 列表显示 | 显示患者检查信息，包括患者信息、检查时间、设备类型、预测结果等列。 新冠XXXX高亮显示。 支持自定义显示记录数30、50、100，默认为30，超过后自动分页。 通过鼠标点击按钮和输入框，实现前后翻页和跳转到输入页码功能。 通过鼠标点击列名，实现列名正序或倒序排序列表功能 |
| DS-Study003 | 我的收藏 | 通过检查列表操作栏收藏功能菜单提供收藏患者检查记录功能。 提供分组管理，支持增删改查功能。 我的收藏页面展示收藏的检查列表，通过列表操作栏功能菜单取消收藏，可以取消收藏。 |
| …… |  |  |

影像浏览

| 编号 | 功能名称 | 功能逻辑说明 |
| --- | --- | --- |
| DS-Image001 | 病灶列表 | 本产品分析出的病灶（病种、体积、所在层号等）以列表显示，XXXX的病灶列表默认显示体积最大的6个，其余的折叠起来，通过交互展开，折叠剩余病灶。 XXXX病灶显示默认为contour。 |
| …… |  |  |

数据交换

| 编号 | 功能名称 | 功能逻辑说明 |
| --- | --- | --- |
| DS-Exchange001 | 数据交换 | 影像数据通过PACS系统通用数据接口（DICOM3.0）接入，其它数据通过xxxx协议接入 前端各模块与后端服务之间的数据交换 |
| …… |  |  |

数据存储

| 编号 | 功能名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| DS-Data001 | PACS代理 | 在系统内部提供 PACS 代理功能，将医院 PACS 与 AI 引擎和客户端应用程序通过接口进行对接 |
| DS-Data002 | 设施生成和分类 | 提供生成和分类 DICOM 序列的分类器 |
| DS-Data003 | 数据自动清理 | 提供数据自动清理功能，当达到用户设置阈值（数据文件大小/病人检查次数），触发自动清理数据功能。 加入到我的收藏的数据不被清理。 |
| …… |  |  |

性能要求

| 编号 | 标题 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| DS-PF001 | 加载一个患者图像(72张，76.6MB DICOM 图像)时间 | 优化图像加载速度 单并发情况下： 加载一个患者图像(72张，76.6MB DICOM 图像)时间不超过 5 秒。 最大并发情况下： 加载一个患者图像(72张，76.6MB DICOM 图像)时间不超过 5 秒。 |
| DS-PF002 | 健壮性-PACS系统导入不支持的数据 | 软件不会因为预测失败导致异常退出或者不可用。 |
| DS-PF003 | 健壮性-软件连续稳定运行 | 软件长时间运行不会崩溃、死机。 |
| …… |  |  |

风险要求

| 编号 | 标题 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| DS-Risk001 | 出现错误时应给出提示 | 对于不恰当的输入和操作，系统能自动验证并给出错误提示。 出现错误时应给出提示，方面用户查找错误或联系本公司售后服务。 |
| DS-Risk002 | 网络不稳定或间歇性故障，自动重新连接PACS服务器获取数据。 | 网络不稳定或间歇性故障，自动重新连接PACS服务器获取数据。 |
| DS-Risk003 | 软件超时，自动注销 | 为了减少系统滥用的机会，应实施软件超时30分钟后，自动注销，要求用户在超时后再次登录。 |
| …… |  |  |

其它要求

| 编号 | 标题 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| …… |  |  |

未决事项

无