XXXXX软件单元测试方案

DHF-OPT-0080

| 职责 | 职能 | 人员 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件编制 |  |  |  |
| 文件审核 |  |  |  |
| 文件批准 |  |  |  |

版本记录

| 序号 | 更改日期 | 版本 | 编制人 | 修改说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 首版 |

目录

1 引言	4

1.1 目的	4

1.2 参考文档	4

1.3 文件更新要求	4

2 测试概述	4

2.1 进入标准	4

2.2 测试目标	4

2.3 测试环境	4

2.4 测试设备/软件	5

2.4.1 测试设备	5

2.4.2 OTSS	5

2.5 测试类型	5

2.6 测试对象信息	6

3 职责划分	6

3.1 测试人员安排	6

3.2 进度安排	6

4 测试通过标准	6

5 测试用例	7

6 函数、分支、语句、行覆盖率附件	7

引言

目的

本次测试主要验证XXXXX软件各单元模块是否被正确的编码，确保代码在结构上可靠，能够在给定条件下给与正确的响应。

参考文档

DHF-OPT-0010 XXXXX软件开发计划

DHF-OPT-0040 XXXXX软件需求规范

DHF-OPT-0060 XXXXX软件架构设计规范

DHF-OPT-0070 XXXXX软件详细设计规范

文件更新要求

本文件的更新应符合《文件控制程序》的要求。

测试概述

进入标准

在软件编码和单元测试完成。测试方案完成，人员安排到位。

测试目标

测试在各单元集成后各模块功能符合软件设计文档的要求；确保各模块功能按照期望功能正常运行。

测试环境

| 服务器端 | 硬件环境 | CPU：13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700及以上，核心数量16及以上； 显卡：NVIDIA GeForce RTX 4060及以上，显存8 GB及以上； 内存：64GB及以上； 硬盘：最小安装空间600Mb，SSD 1TB，HHD 4TB及以上； 显示器：分辨率1920x1080及以上； |
| --- | --- | --- |
|  | 软件环境 | 操作系统：Windows 11及兼容版本 |
| 客户端 | 硬件环境 | CPU：13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700及以上，核心数量16及以上； 显卡：NVIDIA GeForce RTX 4060及以上，显存8 GB及以上； 内存：64GB及以上； 硬盘：最小安装空间600Mb，SSD 1TB，HHD 4TB及以上； 显示器：分辨率1920x1080及以上； |
|  | 软件环境 | 操作系统：Windows 11及兼容版本 |

测试设备/软件

测试设备

| 序号 | 设备编号 | 设备名称 | 配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXXX | 服务器 | 操作系统： 中央处理器： 内存： 系统硬盘： 数据硬盘： 显卡： |
| 2 | XXXXX | 微型计算机 | 操作系统： 中央处理器： 内存： 硬盘： 显示器分辨率： 网络： |
| 3 | XXXXX | 秒表 |  |
| …… |  |  |  |

OTSS

| 序号 | 软件版本 | 软件名称 |
| --- | --- | --- |
|  | 30.0.0 | Jest 30.0.0 及兼容版本 |
|  | ..... |  |

测试类型

| 引用规范文档 | XXXXX《单元测试方案》 |
| --- | --- |
| 测试类型 | □白盒测试 □黑盒测试 □全部测试 □部分测试 □缺陷测试 |
| 测试描述（非全部测试需描述测试范围） |  |

测试对象信息

| 软件名称 |  |
| --- | --- |
| 软件版本 |  |
| 测试日期 |  |

职责划分

测试人员安排

| 职务 | 姓名 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 测试人员 |  | 编写测试方案、用例和报告 执行测试并组织评审 |
| 测试负责人 |  | 审核批准测试文档 |

进度安排

| 阶段 | 范围 | 时间 |
| --- | --- | --- |
| 测试设计 | 编写本软件的单元测试方案和用例 | 1天 |
| 测试执行 | 按照测试用例和测试方案进行测试 | 5天 |
| 测试报告 | 根据测试过程和结果编制测试报告 | 1天 |

测试通过标准

- 测试用例执行率100%

- 测试用例通过率100%

- 覆盖关键功能的代码

- 达到以上条件视为测试通过。函数、分支、语句、行覆盖率达到85%，

- 测试过程剩余缺陷不存在严重程度为3或4，优先级为3或4的缺陷；

- 经过风险评估，剩余缺陷，收益大于风险；

- 出具测试报告

测试用例

| 序号 | 测试函数名 | 操作步骤 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| OPT-UT-001 | login | 1) 创建登录请求，用户名为Sysuser，密码为A12345678 2) 调用认证服务的login方法 3) 验证登录结果 | 1) 登录成功返回true 2) 返回有效的token 3) 返回有效的userId |
| OPT-UT-002 | login | 1) 创建测试用户 2) 连续5次使用错误密码登录 3) 尝试第6次登录 | 1) 前5次返回登录失败 2) 第6次返回账户锁定错误信息 3) 错误信息包含"账户已被锁定" |

函数、分支、语句、行覆盖率附件