XXXXX软件单元测试方案

DHF-OPT-0080

| 职责 | 职能 | 人员 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件编制 |  |  |  |
| 文件审核 |  |  |  |
| 文件批准 |  |  |  |

版本记录

| 序号 | 更改日期 | 版本 | 编制人 | 修改说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 首版 |

目录

1 简介	4

1.1 目的	4

1.2 范围	4

1.3 术语与缩写	4

1.4 参考文档	4

1.5 文件更新要求	4

2 软件单元测试概述	4

2.1 单元测试成员及职责	4

2.2 单元测试日程安排	5

2.3 单元测试期间的沟通	5

2.4 单元测试的停止和恢复	5

3 软件单元测试计划	5

3.1 测试前提	5

3.2 测试范围	5

3.3 环境配置	6

4 测试通过标准	6

5 缺陷评价标准	6

6 备注事项	7

简介

目的

本文用于规划单元测试的时间、人员和职责，以指导测试人员完成单元测试。

范围

适用于XXXX产品的单元测试。

术语与缩写

| 序号 | 术语/缩写 | 描述/解释 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PINS | 植入式脑电采集器 |
| 2 | ICU | 植入式脑电处理器 |
| 3 | ECU | 无线充电器 |
| 4 | PBANK | 电池模块 |
| 5 | TRANS | 无线充电模块 |

参考文档

DHF-OPT-0010 XXXXX软件开发计划

DHF-OPT-0040 XXXXX软件需求规范

DHF-OPT-0060 XXXXX软件架构设计规范

DHF-OPT-0070 XXXXX软件详细设计规范

文件更新要求

本文件的更新应符合《文件控制程序》的要求。

软件单元测试概述

单元测试成员及职责

| 人 员 | 角 色 | 职责 |
| --- | --- | --- |

单元测试日程安排

| 阶段 | 计划开始时间 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- |

单元测试期间的沟通

- 测试过程如果需求不明确的地方，可与产品经理沟通确认，如问题较复杂时，则拉上对应产品、开发，进行沟通；

- 测试期间如果评估的周期有偏差，或版本bug较多导致无法按计划完成，则与PM、开发leader沟通进度，再次对测试完成时间评估；

单元测试的停止和恢复

- 软件系统在进行单元测试时，发现缺陷达到一定数量或出现重大错误导致无法测试时，暂停测试返回开发，开发修复且无影响流程的问题后，可恢复测试；

- 软件项目在其开发生命周期内出现重大估算和进度偏差，需暂停或终止时，测试应随之暂停或终止，并备份暂停或终止点数据，待重新排期；

- 如有新的需求变更过大，测试活动应暂停，待原测试计划和测试用例修改后，再重新执行测试；

软件单元测试计划

测试前提

- 编码阶段已经审核完成；

- 项目经理已经批准了单元测试计划；

- 测试组已经设计好测试案例，经过测试组组长的检查，并通过项目经理批准；

- 测试数据已经准备好并经过检查；

- 测试资源已经到位（软件、硬件、人力）。

测试范围

模块接口、局部数据结构、边界条件、模块中所有独立路径等，但不限于此。

环境配置

| 服务器端 | 硬件环境 | CPU：13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700及以上，核心数量16及以上； 显卡：NVIDIA GeForce RTX 4060及以上，显存8 GB及以上； 内存：64GB及以上； 硬盘：最小安装空间600Mb，SSD 1TB，HHD 4TB及以上； 显示器：分辨率1920x1080及以上。 |
| --- | --- | --- |
|  | 软件环境 | 操作系统：Windows 11及兼容版本 |
| 客户端 | 硬件环境 | CPU：13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700及以上，核心数量16及以上； 显卡：NVIDIA GeForce RTX 4060及以上，显存8 GB及以上； 内存：64GB及以上； 硬盘：最小安装空间600Mb，SSD 1TB，HHD 4TB及以上； 显示器：分辨率1920x1080及以上。 |
|  | 软件环境 | 操作系统：Windows 11及兼容版本。 |

测试通过标准

- 测试用例执行率100%

- 测试用例通过率100%

- 覆盖关键功能的代码

- 达到以上条件视为测试通过。函数、分支、语句、行覆盖率达到85%，

- 测试过程剩余缺陷不存在严重程度为3或4，优先级为3或4的缺陷；

- 经过风险评估，剩余缺陷，收益大于风险；

- 出具测试报告。

缺陷评价标准

按照《软件缺陷管理控制程序》进行定义。

备注事项

N/A