XXXX软件集成测试报告

DHF-OPT-40X3

| 职责 | 职能 | 人员 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件编制 |  |  |  |
| 文件审核 |  |  |  |
| 文件批准 |  |  |  |

版本记录

| 序号 | 更改日期 | 版本 | 编制人 | 修改说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 首版 |

目录

1 引言	4

1.1 目的	4

1.2 参考文档	4

1.3 文件更新要求	4

2 测试概述	4

2.1 进入标准	4

2.2 测试目标	4

2.3 测试环境	4

2.4 测试设备/软件	4

2.4.1 测试设备	4

2.4.2 OTSS	5

2.5 测试类型	5

2.6 测试对象信息	5

3 测试通过标准	5

4 测试结果	5

4.1 测试统计	5

4.2 遗留问题	6

4.3 测试记录	6

4.4 测试结论	6

附录1	7

引言

目的

按既定的测试方案执行本软件的集成测试，尽可能的发现软件中的错误，确保软件能正确地实现其预期地功能，满足软件需求和设计要求，并形成测试记录。

参考文档

DHF-OPT-0100 植入式可充电脑机接口系统软件集成测试方案

文件更新要求

本文件的更新应符合《文件控制程序》的要求。

测试概述

进入标准

在软件编码和单元测试完成。测试方案完成，人员安排到位。

测试目标

测试在各单元集成后各模块功能符合软件设计文档的要求；确保各模块功能按照期望功能正常运行。

测试环境

| 服务器端 | 硬件环境 | CPU：13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700及以上，核心数量16及以上； 显卡：NVIDIA GeForce RTX 4060及以上，显存8 GB及以上； 内存：64GB及以上； 硬盘：最小安装空间600Mb，SSD 1TB，HHD 4TB及以上； 显示器：分辨率1920x1080及以上； |
| --- | --- | --- |
|  | 软件环境 | 操作系统：Windows 11及兼容版本 |
| 客户端 | 硬件环境 | CPU：13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700及以上，核心数量16及以上； 显卡：NVIDIA GeForce RTX 4060及以上，显存8 GB及以上； 内存：64GB及以上； 硬盘：最小安装空间600Mb，SSD 1TB，HHD 4TB及以上； 显示器：分辨率1920x1080及以上； |
|  | 软件环境 | 操作系统：Windows 11及兼容版本 |

测试设备/软件

测试设备

| 序号 | 设备编号 | 设备名称 | 配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXXX | 服务器 | 操作系统： 中央处理器： 内存： 系统硬盘： 数据硬盘： 显卡： |
| 2 | XXXXX | 微型计算机 | 操作系统： 中央处理器： 内存： 硬盘： 显示器分辨率： 网络： |
| 3 | XXXXX | 秒表 |  |
| …… |  |  |  |

OTSS

| 序号 | 软件版本 | 软件名称 |
| --- | --- | --- |
|  | / | / |

测试类型

| 引用规范文档 | xxxxx《系统测试规范》 |
| --- | --- |
| 测试类型 | □白盒测试 □黑盒测试 □全部测试 □部分测试 □缺陷测试 |
| 测试描述（非全部测试需描述测试范围） |  |

测试对象信息

| 软件名称 |  |
| --- | --- |
| 软件版本 |  |
| 测试日期 |  |

测试通过标准

- 测试过程中，测试覆盖率100%；

- 测试过程剩余缺陷不存在严重程度为3或4，优先级为3或4的缺陷；

- 经过风险评估，剩余缺陷，收益大于风险；

- 达到以上条件视为测试通过。

测试结果

测试统计

| 测试用例总数 | 测试执行个数 | 测试通过个数 | 测试用例执行率 | 测试通过率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

遗留问题

| 测试用例号 | 缺陷号 | 严重度 | 测试用例号 | 缺陷号 | 严重度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

测试记录

见附件1《测试用例表》

测试结论

□ 完全通过

□ 部分通过，未通过的用BUG来跟踪

□ 未通过

- 附录1

| 编号 | 模块 | 测试内容 | 前提条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 是否通过 | 测试人员 | 测试时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - OPT-IT-1 | 登录与注销 | 内置账号登录修改密码 | / | - 在登录界面直接点击登录按钮。 - 输入错误的初始内置账号的用户名和密码，点击登录按钮。 - 输入正确的初始内置账号的用户名和密码，点击登录按钮。 - 输入框存在空项，点击确定按钮。 - 密码内容不一致，点击确定按钮。 - 输入的密码内容一致且合法，点击确定按钮。 - 退出登录后该账号的初始密码进行登录。 - 使用该账号的修改后的密码进行登录。 | - 无法登录，输入框置红。 - 提示“用户名或密码错误！”。 - 认证成功，进入到修改密码界面，显示软件名称和版本，以及修改密码表单（密码和确认密码输入框以及确认按钮）。 - 无法更改，空项的输入框置红。 - 确认密码输入框提示密码不一致。 - 密码修改成功，进入主界面。 - 提示“用户名或密码错误！”。 - 登录认证成功，进入主界面。 | - 无法登录，输入框置红。 - 提示“用户名或密码错误！”。 - 认证成功，进入到修改密码界面，显示软件名称和版本，以及修改密码表单（密码和确认密码输入框以及确认按钮）。 - 无法更改，空项的输入框置红。 - 确认密码输入框提示密码不一致。 - 密码修改成功，进入主界面。 - 提示“用户名或密码错误！”。 - 登录认证成功，进入主界面。 | pass |  |  |
| - OPT-IT-2 | 登录与注销 | 用户登录-认证成功 | 存在授权用户nomaluser，密码为password，错误次数设置为5，软件启动进入登录界面 | - 在登录界面输入用户名nomaluser和密码password，点击登录。 - 退出登录后，在登录界面输入用户名nomaluser和密码123243password，点击登录。 | - 登录成功进入主界面。 - 点击登录进行认证时，前5次点击按钮，均提示“用户名或密码错误！”，第6次开始提示“账号已锁定，请联系管理员！”。 | - 登录成功进入主界面。 - 点击登录进行认证时，前5次点击按钮，均提示“用户名或密码错误！”，第6次开始提示“账号已锁定，请联系管理员！”。 | pass |  |  |
| - OPT-IT-3 | 角色与权限 | 用户登录-超级管理员用户 | 已添加超级管理员用户adminuser，密码为password，未锁定。 进入登录页 | - 输入用户名adminuser和密码password，点击登录。 | - 认证通过，登录成功，进入主界面。主界面的可操作权限有用户管理、系统设置、帮助中心、关于，默认显示用户管理界面。 | - 认证通过，登录成功进入主界面。主界面的可操作权限有用户管理、系统设置、帮助中心、关于，默认显示用户管理界面。 | pass |  |  |
| 测试人： |  |  |  |  | 测试时间： |  |  |  |  |