XXXXX软件系统测试计划

DHF-OPT-40X4

| 职责 | 职能 | 人员 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件编制 |  |  |  |
| 文件审核 |  |  |  |
| 文件批准 |  |  |  |

版本记录

| 序号 | 更改日期 | 版本 | 编制人 | 修改说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 首版 |

目录

1 简介	4

1.1 目的	4

1.2 范围	4

1.3 术语与缩写	4

1.4 参考文档	4

1.5 文件更新要求	4

2 软件系统测试概述	4

2.1 系统测试成员及职责	4

2.2 系统测试日程安排	5

2.3 系统测试期间的沟通	5

2.4 系统测试的停止和恢复	5

3 软件系统测试计划	5

3.1 测试前提	5

3.2 测试范围	6

3.3 环境配置	6

4 系统测试通过标准	6

5 缺陷评价标准	6

6 备注事项	7

简介

目的

本文用于规划系统测试的时间、人员和职责，以指导测试人员完成系统测试。本文用于规划系统测试的时间、人员和职责，以指导测试人员完成系统测试。

范围

适用于XXXX产品的XXXX软件系统测试。

术语与缩写

| 序号 | 术语/缩写 | 描述/解释 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PINS | 植入式脑电采集器 |
| 2 | ICU | 植入式脑电处理器 |
| 3 | ECU | 无线充电器 |
| 4 | PBANK | 电池模块 |
| 5 | TRANS | 无线充电模块 |

参考文档

DHF-OPT-0010 XXXXX软件开发计划

DHF-OPT-0040 XXXXX软件需求规范

文件更新要求

本文件的更新应符合《文件控制程序》的要求。

软件系统测试概述

系统测试成员及职责

| 人 员 | 角 色 | 职责 |
| --- | --- | --- |

系统测试日程安排

| 阶段 | 计划开始时间 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- |

系统测试期间的沟通

- 测试过程如果需求不明确的地方，可与产品沟通确认，如问题较复杂时，则拉上对应产品、开发、测试人员，进行沟通；

- 测试过程中，如遇到开发认为无需解决的bug，在CCB评审记录中会在bug评审单下记录bug无需解决的原因，并把状态扭转为 “已失效”；如在CCB评审沟通后确认是bug，需要解决，则会在bug单下备注需要解决的原因，开发按正常流程处理；

- 测试过程中，如果bug对产品使用影响不大，且修复起来较复杂，或使用场景不多，为产品边缘性功能，经产品确认可后续解决的，则产品会在bug评审记录中备注，并把bug状态扭转为“挂起”，后续排期解决；

- 测试期间如果评估的周期有偏差，或版本bug较多导致无法按计划完成，则与PM、测试leader沟通进度，再次对测试完成时间评估。

系统测试的停止和恢复

- 软件系统在进行系统测试过程中，发现致命性缺陷，或严重性缺陷数目达到项目质量管理目标要求，测试暂停返回开发，开发修复且无影响流程的问题后，可恢复测试；

- 软件项目在其开发生命周期内出现重大估算和进度偏差，需暂停或终止时，测试应随之暂停或终止，并备份暂停或终止点数据，待重新排期；

- 如有新的需求变更过大，测试活动应暂停，待原测试计划和测试用例修改后，再重新执行测试。

软件系统测试计划

测试前提

- 需求已明确，测试用例已评审通过；

- 测试软件、硬件已准备齐全，测试环境搭建成功，测试数据已准备完成；

- 测试方案、测试任务已分配明确

- 必要的系统测试、集成测试已完成，无影响流程的bug。

测试范围

软件需求规范的全量测试。

环境配置

| 服务器端 | 硬件环境 | CPU：13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700及以上，核心数量16及以上； 显卡：NVIDIA GeForce RTX 4060及以上，显存8 GB及以上； 内存：64GB及以上； 硬盘：最小安装空间600Mb，SSD 1TB，HHD 4TB及以上； 显示器：分辨率1920x1080及以上。 |
| --- | --- | --- |
|  | 软件环境 | 操作系统：Windows 11及兼容版本 |
| 客户端 | 硬件环境 | CPU：13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700及以上，核心数量16及以上； 显卡：NVIDIA GeForce RTX 4060及以上，显存8 GB及以上； 内存：64GB及以上； 硬盘：最小安装空间600Mb，SSD 1TB，HHD 4TB及以上； 显示器：分辨率1920x1080及以上。 |
|  | 软件环境 | 操作系统：Windows 11及兼容版本。 |

系统测试通过标准

- 测试过程中，测试覆盖率100%；

- 测试过程剩余缺陷不存在严重程度为3或4，优先级为3或4的缺陷；

- 经过风险评估，剩余缺陷，收益大于风险；

- 遗留的BUG不影响软件的正常使用，并出具测试报告。

- 达到以上条件视为测试通过。

缺陷评价标准

按照《软件缺陷管理控制程序》进行定义。

备注事项

N/A