XXXXXX	软件系统测试方案

DHF-OPT-40X5

| 职责 | 职能 | 人员 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件编制 |  |  |  |
| 文件审核 |  |  |  |
| 文件批准 |  |  |  |

版本记录

| 序号 | 更改日期 | 版本 | 编制人 | 修改说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

目录

1 引言	4

1.1 目的	4

1.2 参考文档	4

1.3 文件更新要求	4

2 测试概述	4

2.1 进入标准	4

2.2 测试目标	4

2.3 测试环境	4

2.4 测试设备/软件	5

2.4.1 测试设备	5

2.4.2 OTSS	6

2.5 测试类型	6

2.6 测试对象信息	6

3 职责划分	6

3.1 测试人员安排	6

4 系统测试目标	6

5 测试策略	7

5.1 测试策略	7

5.2 进度安排	8

6 测试通过标准	8

7 测试用例	9

引言

目的

本文档是完成脑电数据处理软件系统测试的指导性文件，给出了对测试需求、测试环境、测试过程以及结果的总体要求，目的是为判定该软件是否满足软件需求规格说明中规定的功能和性能提供客观的依据。

范围

适用于XXXX产品的集成测试。

参考文档

DHF-OPT-0010 脑电数据处理软件开发计划

DHF-OPT-0040 脑电数据处理软件需求规范

文件更新要求

本文件的更新应符合《文件控制程序》的要求。

测试概述

进入标准

在软件编码和单元测试完成。测试方案完成，人员安排到位。

测试目标

测试在各单元集成后各模块功能符合软件设计文档的要求；确保各模块功能按照期望功能正常运行。

测试环境

| 服务器端 | 硬件环境 | CPU：13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700及以上，核心数量16及以上； 显卡：NVIDIA GeForce RTX 4060及以上，显存8 GB及以上； 内存：64GB及以上； 硬盘：最小安装空间600Mb，SSD 1TB，HHD 4TB及以上； 显示器：分辨率1920x1080及以上； |
| --- | --- | --- |
|  | 软件环境 | 操作系统：Windows 11及兼容版本 |
| 客户端 | 硬件环境 | CPU：13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700及以上，核心数量16及以上； 显卡：NVIDIA GeForce RTX 4060及以上，显存8 GB及以上； 内存：64GB及以上； 硬盘：最小安装空间600Mb，SSD 1TB，HHD 4TB及以上； 显示器：分辨率1920x1080及以上； |
|  | 软件环境 | 操作系统：Windows 11及兼容版本 |

测试设备/软件

测试设备

| 序号 | 设备编号 | 设备名称 | 配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXXX | 服务器 | 操作系统： 中央处理器： 内存： 系统硬盘： 数据硬盘： 显卡： |
| 2 | XXXXX | 微型计算机 | 操作系统： 中央处理器： 内存： 硬盘： 显示器分辨率： 网络： |
| 3 | XXXXX | 秒表 |  |
| …… |  |  |  |

OTSS

| 序号 | 软件版本 | 软件名称 |
| --- | --- | --- |
|  | / | / |

测试类型

| 引用规范文档 | XXXXXX《软件系统测试方案》 |
| --- | --- |
| 测试类型 | □白盒测试 □黑盒测试 □全部测试 □部分测试 □缺陷测试 |
| 测试描述（非全部测试需描述测试范围） |  |

测试对象信息

| 软件名称 |  |
| --- | --- |
| 软件版本 |  |
| 测试日期 |  |

职责划分

测试人员安排

| 职务 | 姓名 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 测试人员 |  | 编写测试方案、用例和报告 执行测试并组织评审 |
| 测试负责人 |  | 审核批准测试文档 |

系统测试目标

通过系统测试，验证软件是否具备《脑电数据处理软件需求规范》中规定的相关功能和性能。

测试策略

测试策略

- 功能测试：验证系统功能是否符合其需求规格说明书，核实系统功能上是否完整，没有冗余和遗漏的功能。

| 测试范围 | 验证软件所有功能方面的正确性 |
| --- | --- |
| 测试目标 | 合适所有功能均已正常实现，即是否与需求一致 |
| 技术 | 采用黑盒测试、边界测试、随机测试的测试方法 |
| 工具与方法 | 手工测试 |
| 需考虑的特殊事项 | 无 |

- 界面测试：测试用户界面是否具有导航性、美观性、是否满足设计中要求的执行功能。

| 测试范围 | 界面结构包括菜单、背景、颜色、字体、按钮名称、提示信息的一致性、美观性 |
| --- | --- |
| 测试目标 | 核实各个窗口设计是否与需求一致，是否满足设计要求，是否能够保证用户界面的美观性 |
| 技术 | 界面测试通用方法 |
| 工具与方法 | 手工测试、目测 |
| 需考虑的特殊事项 | 无 |

- 易用性测试：从软件使用的合理性和方便性等角度对软件进行检查，来发现软件不方便用户使用的地方。

| 测试范围 | 整体软件对于操作的友好性、可操作性 |
| --- | --- |
| 测试目标 | 核实操作界面能够保证用户界面的友好性、易操作性、符合一般用户操作习惯 |
| 技术 | 易用性测试通用方法 |
| 工具与方法 | 手工测试 |
| 需考虑的特殊事项 | 无 |

- 性能测试：测试相应时间、事务处理效率和其他时间敏感的问题。

| 测试范围 | 用户长时间操作时性能方面的测试 |
| --- | --- |
| 测试目标 | 用户长时间操作软件时软件性能的稳定性，不造成软件的崩溃或相关的异常现象 |
| 技术 | 手工测试 |
| 工具与方法 | 手工测试 |
| 需考虑的特殊事项 | 无 |

- 安全性测试：测试软件系统对非法侵入的防范能力。

| 测试范围 | 用户的密码安全、权限 |
| --- | --- |
| 测试目标 | 普通用户、管理员用户的访问权限、核实用户只能操作其拥有的权限功能 |
| 技术 | 手工测试 |
| 工具与方法 | 手工测试 |
| 需考虑的特殊事项 | 无 |

进度安排

| 阶段 | 范围 | 时间 |
| --- | --- | --- |
| 测试设计 | 编写本软件的系统测试方案和用例 | 1天 |
| 测试执行 | 按照测试用例和测试方案进行测试 | 5天 |
| 测试报告 | 根据测试过程和结果编制测试报告，并进行相应评审工作 | 1天 |

测试通过标准

- 测试过程中，测试覆盖率100%；

- 测试过程剩余缺陷不存在严重程度为3或4，优先级为3或4的缺陷；

- 经过风险评估，剩余缺陷，收益大于风险；

- 遗留的BUG不影响软件的正常使用，并出具测试报告。

- 达到以上条件视为测试通过。

测试用例

| 编号 | 模块 | 测试内容 | 前提条件 | 测试步骤 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - OPT-ST-01 | 登录与注销 | 初始内置账号登录 | 首次安装 | - 启动软件 - 直接点击登录按钮 - 输入错误的初始内置账号的用户名和密码，点击登录按钮 - 输入正确的初始内置账号的用户名和密码，点击登录按钮 - 输入框存在空项，点击确定按钮 - 密码内容不一致，点击确定按钮 - 输入的密码内容一致且合法，点击确定按钮。 - 退出登录后，使用原初始内置账号登录。 - 使用更新后的密码进行登录。 | - 软件启动，由加载界面跳转至登录界面。登录页显示软件名称和版本，以及登录表单（用户名和密码输入框以及登录按钮）。 - 无法登录，输入框置红。 - 提示“用户名或密码错误！”。 - 认证成功，进入到修改密码界面，显示软件名称和版本，以及修改密码表单（密码和确认密码输入框以及确认按钮）。 - 无法更改，空项的输入框置红。 - 确认密码输入框提示密码不一致。 - 密码修改成功，进入主界面。导航栏依次显示公司logo和软件代号，可操作权限组，包含用户管理、系统设置、帮助中心、关于，和用户名信息以及全/非全屏和退出软件的功能按钮。主界面默认显示用户管理界面。 - 提示“用户名或密码错误！”。 - 登录成功，进入主界面。 |