XXXXXX	系统测试方案

DHF-OPT-40X5

| 职责 | 职能 | 人员 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件编制 |  |  |  |
| 文件审核 |  |  |  |
| 文件批准 |  |  |  |

版本记录

| 序号 | 更改日期 | 版本 | 编制人 | 修改说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

目录

1 介绍	4

1.1 目的	4

1.2 范围	4

1.3 定义和缩略语	4

1.3.1 定义	4

1.3.2 缩略语	4

1.4 参考文件	4

2 测试描述	4

2.1 测试目标	4

2.2 测试环境	5

2.2.1 硬件环境	5

2.2.2 软件环境	5

2.2.3 网络环境	5

2.3 测试工具	5

2.3.1 计量器具信息	5

2.3.2 OTSS 现成软件	5

2.4 测试类型	6

2.5 测试对象信息	6

3 测试准则	6

3.1 准入原则	6

3.2 准出原则	6

4 系统测试总结报告	8

5 测试用例	11

测试用例名称1：XXXXXX	11

6 测试用例追溯表	12

介绍

目的

本文档为XXXX产品（以下简称XXXX）系统测试规范。本文档将XXXX 所需要实现的功能点转化为测试点，并明确各测试点的测试方法和预期的结果。

范围

本文件适用于XXXX产品系统级别的测试，预期读者包括但不限于系统负责人、研发工程师、测试工程师等。

定义和缩略语

定义

| 定义 | 描述 |
| --- | --- |

缩略语

| 缩略语 | 全拼 | 含义 |
| --- | --- | --- |

参考文件

- XXXX 产品功能规范

- XXXX 产品系统测试规范

测试描述

测试目标

- 基于系统需求的测试覆盖率为100%；

- 测试过程中发现的问题都已经解决或得到适当处理；

- 剩余问题经风险评估剩余风险可接受。

测试环境

硬件环境

| 硬件配置 | 描述 |
| --- | --- |
| 数据库服务器 |  |
| 电脑配置 | 64内存 CUP I7 |
| 序列号 |  |

软件环境

| 软件环境 | 描述 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Window10/XP |
| 支持性软件 |  |

网络环境

| 网络环境 | 描述 |
| --- | --- |
| 以太网 |  |
| 局域网 |  |
| ….. |  |

测试工具

计量器具信息

| 序号 | 仪器编号 | 仪器名称 | 有效期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXXXX | 秒表 |  |
| …… |  |  |  |

OTSS 现成软件

| 序号 | 软件版本 | 软件名称 |
| --- | --- | --- |

测试类型

| 引用规范文档 | 文件编号+《产品系统测试规范》 |
| --- | --- |
| 测试类型 | □全部测试 □部分测试 □缺陷测试 |
| 测试描述（非全部测试需描述测试范围） |  |

测试对象信息

| 产品/项目名称 |  |
| --- | --- |
| 产品序列号 |  |
| 型号 |  |
| 产品系统版本 |  |
| 软件系统版本 |  |
| 测试日期 |  |

测试准则

准入原则

本产品可进行系统测试规划需要具备一定的前提条件，包含文档、产品功能实现等内容。详细准入条件包含：

- 产品系统测试规范已发布;

- 产品功能已实现;

- 系统测试进行的方式及工具已确定.

准出原则

本产品策划系统测试规范后，需要测试人员按照测试用例描述的测试方法进行系统测试。当测试结果满足时，测试通过；反之，则测试不通过。

系统测试结束后，需要对整体的测试情况，制定一定的准出原则，评估规划的系统测试内容是否通过。详细的准出条件如下:

- 基于系统需求的测试覆盖率为100%；

- 测试过程中发现的问题都已经解决或得到适当处理；

- 剩余问题经风险评估剩余风险可接受

系统测试总结报告

| 报告编号 |  | OPT（项目）-ST-***(SN)-001~N（流水号） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试类型 |  | 全部测试 |  |  |  |  |
|  |  | 部分测试，测试章节/测试描述： |  |  |  |  |
|  |  | 缺陷测试，测试章节/测试描述： |  |  |  |  |
| 测试信息（由测试者填写） |  |  |  |  |  |  |
| 产品序列号 |  |  |  |  | 测试日期（起止日期） |  |
| 系统版本1 |  |  |  |  | 部件版本2 |  |
| 产品版本3 |  |  |  |  | 完整版本4 |  |
| 软件发布版本5 |  |  |  |  | 软件完整版本6 |  |
| 系统UDI |  |  |  |  | 部件UDI |  |
| 测试人员 |  |  |  |  | 测试部门 |  |
| - 1适用于带有硬件的产品填写； 2测试过程中使用的硬件部件的版本（比如只是更换关键部件）； - 3指产品的发布版本； 4指产品的完整版本； - 5 产品系统软件对外发布版本 6产品系统软件内部控制完整版本 |  |  |  |  |  |  |
| 测试总结 |  |  |  |  |  |  |
| 问题: 页码; Bug ID; 严重度; 页码; Bug ID; 严重度; 页码; Bug ID; 严重度. |
| 附件： NO; 附件名称; 页码. 附件1; X~Y页. 附件2. 附件3. 附件4. |
| 当进行“全部测试”，需填写以下数据： 测试用例总数; 测试执行个数; 测试通过个数; 测试用例执行率; 测试用例通过率. |
| 测试结论 | 完全通过 测试通过，未通过的测试项需要通过Bug跟踪解决； 测试未通过，需重新测试 |  |  |  |  |  |
| 测试者/日期： |  |  |  | 批准人/日期： |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

参与评审者：

| 姓名 | 部门 | 日期 | 项目角色 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

测试用例

- 测试用例名称1：XXXXXX

用例编号：OPT-ST_XXXX(四位流水号)

被测试需求ID：OPT-SYS-00X

测试要求：描述测试要达到的要求 ，一般来自于设计需求。

测试条件：描述测试需要的先决条件，或前期准备。

测试步骤：

| 编号 | 步骤描述 | 测试指标/预期结果 | 实测结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | ☐通过 ☐失败 |
| 2 |  |  |  | ☐通过 ☐失败 |
| 3 |  |  |  | ☐通过 ☐失败 |

测试记录：

| 测试工具/软件 |  |
| --- | --- |
| 测试人员 |  |
| 测试日期 |  |
| 测试结果 | 通过 失败, Bug ID： Bug问题描述： |
| 附件 |  |

测试用例追溯表

| 测试用例ID | 测试用例名称 | 被测需求ID | 被测需求名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| ST_XXXX |  | SYS _XXXX |  |