XXXXX过程确认主方案

DHF-OPT-60X3

| 职责 | 职能 | 人员 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件编制 |  |  |  |
| 文件审核 |  |  |  |
| 文件批准 |  |  |  |

版本记录

| 序号 | 更改日期 | 版本 | 编制人 | 修改说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 首版 |

目录

1 简介	4

1.1 目的	4

1.2 范围	4

1.3 定义和缩略语	4

1.3.1 定义	4

1.3.2 缩略语	4

1.4 参考文档	4

2 内容	4

2.1人员与职责	4

2.2确认背景	4

2.3确认内容	5

2.4 IQ	5

2.5 OQ	5

2.5.1实验部分	5

2.5.2实验设计方案	5

2.5.3期望验证的内容	5

2.5.4参数确认	5

2.5.5测试项目1	5

2.6 PQ	6

3 控制计划	6

4 再确认计划	6

5 原始记录	7

简介

目的

本文用于规划XXX的全生产环节的工艺确认活动，并形成报告。

范围

适用于XXXX产品的工艺确认活动。

定义和缩略语

定义

| 定义 | 描述 |
| --- | --- |

缩略语

| 缩略语 | 全拼 | 含义 |
| --- | --- | --- |

参考文档

XXXXX工艺流程图

内容

- 2.1人员与职责

正文。（罗列出所有相关人员、所在部门及对应职责。）

- 2.2确认背景

正文。（2.2.1列出在什么样的情况或环境下进行的本次确认，比如新设备的投入、产品结构的更改等。2.2.2列出技术背景等。）

- 2.3确认内容

正文。（本章需描述通过确认希望得到哪些结果或结论）

- 2.4 IQ

正文。（方案可独立输出，这里可只引用文档编号。）

  - OQ

### 2.5.1实验部分

（如果实验内容相对复杂，可单独以DQ形式输出。）

### 2.5.2实验设计方案

正文。（列出实验设计思路，同时，说明样本来源、状态、数量；列出数据分析方法；对于报告，再补充列出数据分析过程及结果。）

### 2.5.3期望验证的内容

正文。（本章需描述通过实验希望得到哪些结果或结论。）

### 2.5.4参数确认

（需对不同水平工艺参数组合（包括极限工艺参数组合、优化工艺参数组合）下的相关性能进行测试,并说明为什么这些测试项目能够保证确认目标在性能质量上的要求；对于报告，再补充列出数据分析过程及结果。）

### 2.5.5测试项目1

#### 2.5.5.1测试设备信息

| 设备名称 | 设备编号 | 有效期 | 是否有效 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正文 |  |  |  |

#### 2.5.5.2接收标准

正文。（列出测试方法、接收标准（包括过程能力，如无，可说明理由），对于测试方法，可提供文件编号。）

#### 2.5.5.3测试样本来源、状态、数量

正文。（描述测试所需样本的来源，状态及数量，如有依据列出测试误差。保证样本信息的可追溯性。

如有必要列出/记录样品制备过程

如多项测试使用相同的样品，可以直接引用章节号，不必重复。）

样本量要进行说明

#### 2.5.5.4测试结果、分析与结论

正文。（描述本测试得到的结果。应包含数据总结和统计结果，来支持所得到的结论。描述任何数据异常。分析异常数据对结论的影响。应提供原始测试数据，如果数据太长，可列入附录。）

#### 2.5.5.5测试项目2

（根据实际情况依次列出各测试项目，内容及格式要求同上。）

  - PQ

正文。（需对优化工艺参数组合下加工出的多批产品的相关性能进行测试,具体如：2.4.1，并说明为什么这些测试项目能够保证确认目标在性能质量上的要求。对于报告，再补充列出数据分析过程及结果。

如与OQ有相同的测试项目，可以直接引用章节号，不必重复。）

样本量进行说明，建议进行三批。

控制计划

正文。（如需后续对相关参数或加工产品进行周期监控,可在此列出相关控制计划。如过程能力较低，需要补充过程检验等）

再确认计划

正文（描述需要再确认的条件和周期）

原始记录

正文。（列出所有原始记录，如：名称-文档号-版本。如有必要，可增加附件。）