XXXXX设计和开发转换方案

DHF-OPT-60X5

| 职责 | 职能 | 人员 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件编制 |  |  |  |
| 文件审核 |  |  |  |
| 文件批准 |  |  |  |

版本记录

| 序号 | 更改日期 | 版本 | 编制人 | 修改说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 首版 |

目录

1 简介	4

1.1 目的	4

1.2 范围	4

1.3 定义和缩略语	4

1.3.1 定义	4

1.3.2 缩略语	4

1.4 参考文档	4

2 内容	4

2.1 人员与职责	4

2.2 资源配置	5

2.3 生产设备和检验设备	5

2.3.1 生产设备	5

2.3.2 检验设备	5

2.4 工作环境要求	5

2.5 信息交流手段	5

2.6 生产准备确认表	6

2.6.1 原材料情况确认	6

2.6.2 生产情况确认	6

2.6.3 设备情况确认	7

2.6.4 工艺（方法）确认	8

2.6.5 质量（方法）确认	9

2.6.6 采购确认	10

3 设计转换结论	10

4 设计转换参与评审者	11

4.1 委托方（上海脑虎）	11

4.2 受托方（江西脑虎）	11

简介

目的

本文用于规划XXX的设计转换方案活动，并形成注册人和委托人一致的方案。

范围

适用于XXXX产品的设计转换。

定义和缩略语

定义

| 定义 | 描述 |
| --- | --- |

缩略语

| 缩略语 | 全拼 | 含义 |
| --- | --- | --- |

参考文档

《设计和转换控制程序》

内容

人员与职责

正文。（罗列出所有相关人员、所在部门及对应职责。）

| 姓名 | 职能 | 部门 |  | 职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 风险经理 |  |  |  |
|  | 研发工程师 |  |  |  |
|  | 生产部 |  |  |  |
|  | 质量部 |  |  |  |
|  | 产品经理 |  |  |  |
|  | 测试 |  |  |  |
|  | 采购部 |  |  |  |
|  | 销售部 |  |  |  |

资源配置

正文。（本章需说明经确认得出的参数及确认结论。）

资源配置(包括人员、生产及检测设备、信息交流手段等)要求：

生产设备和检验设备

生产设备

| 生产设备名称 | 规格型号 | 设备编号 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

检验设备

| 检验设备名称 | 规格型号 | 设备编号 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

工作环境要求

| 项目 | 数值 |
| --- | --- |
| 温度 |  |
| 湿度 |  |
| 大气压 |  |
| 洁净室 |  |

信息交流手段

公司人员通过采用质量例会、会议、谈话、培训、邮件等方式进行各部门、各层级之间的沟通，从而促进对设计开发转换各过程的理解和各岗位转换工作的步调协调一致。

生产准备确认表

原材料情况确认

| 检查内容 |  | 检查部门 | 情况说明 | 确认人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 委托方 | 受托方 |
| 一、 | 原材料模块 |  |  |  |  |
| 1.1 | 原材料样品评价是否合格？ | QA |  |  |  |
| 1.2 | 原材料采购技术要求与IQC 的内容是否一致？ | QA |  |  |  |
| 1.3 | 原材料是否得到有效的检验？ 检验人员在检验前是否得到相关的培训？ 原材料不合格是否得到改善？ | QA |  |  |  |

检查结论（□ 中打钩）：

- 经上述各项检查后，满足批量生产的需求。

- 经上述各项检查后，不能满足批量生产的需求。

生产情况确认

| 检查内容 |  | 检查部门 | 情况说明 |  |  | 确认人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 委托方 | 受托方 |
| 二、 | 生产模块 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 按照上市首年产能需求计划，各工序产能（人员、设备、场地）准备是否都充足？ |  |  | 生产 |  |  |  |
| 2.2 | 各岗位是否都能持续、稳定地进行在制品加工？ |  |  | 生产 |  |  |  |
| 2.3 | 是否有明确、有效的关于在制品流转的防护方法？该防护方法是否具有生产实际操作性？ |  |  | 生产 |  |  |  |
| 2.4 | 生产现场是否有有效的防混批措施？ |  |  | 生产 |  |  |  |
| 2.5 | 各生产工序是否已具备或打算实施满足上市后1-3年内产能需求的空间扩充？ |  |  | 生产 |  |  |  |
| 2.6 | 所有SOP涉及的设备是否均已到位，且可被使用？ |  |  | 生产 |  |  |  |
| 2.7 | 工艺文件及表单是否完毕，是否均为可用于正式生产的字母版文件？可操作性是否达到工人的可接受预期？封样件是否建立完成？ |  |  | 生产 |  |  |  |
| 2.8 | BOM、设备工况设置是否没有遗漏？ 是否可以正常报工领料？ 试生产运行是否稳定？ |  |  | 生产 |  |  |  |
| 2.9 | 生产现场使用的文件是否是正式生产用的版本，表单是否受控版本？ |  |  | 生产 |  |  |  |

检查结论（□ 中打钩）：

- 经上述各项检查后，满足批量生产的需求。

- 经上述各项检查后，不能满足批量生产的需求。

设备情况确认

| 检查内容 |  |  | 检查部门 | 情况说明 | 确认人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 委托方 | 受托方 |
| 三、 | 设备模块 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 设备尤其是关键设备一旦出现故障，维修周期是多久？是否可接收？如不可接收，是否有对应措施？ | 设备 |  |  |  |  |
| 3.2 | 是否有充足的胜任岗位的设备维护人员能及时响应并及时解决设备的异常？ | 设备 |  |  |  |  |
| 3.3 | 是否有充足的胜任岗位的设备维护人员能够周期性实施现有设备维护或及时实施新增设备的维护工作？ | 设备 |  |  |  |  |
| 3.4 | 各工序设备尤其是关键设备是否已经有备用易损耗部件并且这些备件可以有效满足产能需求？ | 设备 |  |  |  |  |
| 3.5 | 设备操作及维护的各类文件是否完毕并已对使用人员完成培训？ | 设备 |  |  |  |  |
| 3.6 | 各工序涉及检验和生产设备是否均在校准期内，且设备分辨率等均可满足实际生产和检验需求？ | 设备 |  |  |  |  |

检查结论（□ 中打钩）：

- 经上述各项检查后，满足批量生产的需求。

- 经上述各项检查后，不能满足批量生产的需求。

工艺（方法）确认

| 检查内容 |  | 检查部门 |  | 情况说明 |  | 确认人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 委托方 | 受托方 |
| 一、 | 原材料模块 |  |  |  |  |  |  |
|  | 系统中的采购信息是否有效、齐全？ （采购物资清单、原材料质量标准、图纸；原材料及供方基础信息 ） |  | 工艺 |  |  |  |  |
|  | 专用原材料有特殊要求：储存条件、有效期等的是否已经有相关的文件？ |  | 工艺 |  |  |  |  |
|  | 专用原材料包装和运输方式是否合适？ |  | 工艺 |  |  |  |  |
|  | 原材料的MAT内容是否适用？ |  | 工艺 |  |  |  |  |
|  | 专用原材料在试生产过程中是否有异常？ |  | 工艺 |  |  |  |  |
|  | 在制品在各生产车间的常规流转周期是否有明确规定？是否具有生产操作可行性？ |  | 工艺 |  |  |  |  |
|  | 各工序因各种原因（比如出现重大异常或遇假期）需要长时间待处理在制品的，是否有明确的SOP指导此类存放？是否有充分、有效的实验报告支持该文件？ |  | 工艺 |  |  |  |  |
|  | 试生产遗留下的问题比如性能问题尤其是关键性能问题是否已经全部有效解决？ |  | 工艺 |  |  |  |  |
|  | 试生产各工序合格率是否已经达到既定目标？ |  | 工艺 |  |  |  |  |
|  | 从成本角度考虑,各工序是否已经有明确针对批量异常返工的SOP？ |  | 工艺 |  |  |  |  |
|  | 半成品、成品的批间合格率波动是否可接收？ |  | 工艺 |  |  |  |  |
|  | 从生产成本考虑，是否能够进行二次灭菌验证？ |  | 工艺 |  |  |  |  |
|  | 专用工装模具是否拥有完整受控的设计图纸，是否建立有相应的使用及维护规范？ |  | 工艺 |  |  |  |  |
|  | 半成品、成品各质量性能是否稳定在可接收范围？ |  | 工艺 |  |  |  |  |
|  | 自检设置和监控是否合理，是否存在检验点监控不力导致后道工序异常或合格率很低或浪费检验人力 的情况？ |  | 工艺 |  |  |  |  |
|  | - 过程确认主计划是否已经全部完成？ - 过程确认用参数与SOP文件的参数是否一致？ - SOP文件的参数是否包括了过程确认的所有参数？ - 生产记录表中的参数是否包括了过程确认的所有参数？ |  | 工艺 |  |  |  |  |

检查结论（□ 中打钩）：

- 经上述各项检查后，满足批量生产的需求。

- 经上述各项检查后，不能满足批量生产的需求。

质量（方法）确认

| 检查内容 |  |  | 检查部门 | 情况说明 | 确认人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 委托方 | 受托方 |
| 五、 | 品质模块 |  |  |  |  |
| 5.1 | 检验文件的可操作性是否达到检验人员的可接受预期？ | QC |  |  |  |
| 5.2 | 各工序检验人员是否能够持续、稳定地实施检验？ | QC |  |  |  |
| 5.3 | 检验现场使用的文件是否为正式生产用版本？表单是否为受控版本？ | QC |  |  |  |
| 5.4 | 是否有充足的胜任岗位的检验人员满足上市产能的检验需求？ | QC |  |  |  |
| 5.5 | 各检验工序是否已经具备或打算实施满足上市后1-3年内产能需求的检验空间的扩展？ | QC |  |  |  |
| 5.6 | 各工序检验人员是否能够持续、稳定地实施检验？（如是否有至少有两名检验员掌握同种检验测试方法？） | QC |  |  |  |

检查结论（□ 中打钩）：

- 经上述各项检查后，满足批量生产的需求。

- 经上述各项检查后，不能满足批量生产的需求。

采购确认

| 检查内容 |  |  | 检查部门 | 情况说明 |  |  | 确认人 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 委托方 |  | 受托方 |  |  |
| 六、采购模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专用原材料是否都有库存？目前的库存量能满足的产量是多少？ |  |  | 采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专用原材料尤其是关键的专用原材料是否已经有合格供方？ |  |  | 采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 植入类专用原材料是否有后备合格供方？ 如果没有，短期内风险是否可控？ 该期间是否能开发出后备合格供方？ |  |  | 采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 供方商务/资质评价是否合格？（质量、交付、价格、服务） |  |  | 采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 供应商是否有稳定的生产能力？ |  |  | 采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 系统中的采购信息是否有效、齐全？ （采购物资清单、原材料质量标准、图纸；原材料及供方基础信息 ） |  |  | 采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 七、订货系统模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否能够快速、有效保证顾客的下单？ |  |  | 商务 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 订货系统是否已完成产品订货规格设置？ |  |  | 商务 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 退换货系统设置的合理性？ |  |  | 商务 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 客户投诉用表单是否适用？ |  |  | 商务 |  |  |  |  |  |  |  |

检查结论（□ 中打钩）：

- 经上述各项检查后，满足批量生产的需求。

- 经上述各项检查后，不能满足批量生产的需求。

设计转换结论

正文。经XXXXXXXXXXXX，生产的人员、设备、物料、方法、环境均符合批量化生产的条件，XXXX准予设计转换，进行上市后维护量产阶段。

设计转换参与评审者

委托方（上海脑虎）

| 姓名 | 部门 | 日期 | 项目角色 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 项目经理 |  |
|  |  |  | 研发负责人 |  |
|  |  |  | 采购负责人 |  |
|  |  |  | 质量负责人 |  |
|  |  |  | 生产负责人 |  |
|  |  |  | 管理者代表 |  |
|  |  |  | 设备负责人 |  |
|  |  |  | 测试负责人 |  |
|  |  |  | 硬件研发负责人 |  |
|  |  |  | 软件研发负责人 |  |
|  |  |  | 机构研发负责人 |  |
|  |  |  | 其他...研发负责人 |  |

受托方（江西脑虎）

| 姓名 | 部门 | 日期 | 项目角色 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 项目经理 |  |
|  |  |  | 研发负责人 |  |
|  |  |  | 质量负责人 |  |
|  |  |  | 生产负责人 |  |
|  |  |  | 管理者代表 |  |
|  |  |  | 设备负责人 |  |