植入体脑电分析处理软件

概要设计说明书

DHF-G3-XXXX

| 职责 | 职能 | 人员 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件编制 |  |  |  |
| 文件审核 |  |  |  |
| 文件批准 |  |  |  |

- 版本记录

| 序号 | 更改日期 | 版本 | 编制人 | 修改说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

目录

1	引言	5

1.1	编写目的	5

1.2	定义	5

1.3	参考资料	5

2	任务概述	5

2.1	开发目标	5

2.2	运行环境	5

2.3	需求概述	5

3	系统总体设计	6

3.1	总体设计原则	6

3.2	总体架构设计	6

3.3	处理流程	6

3.4	模块外部设计	6

4	接口设计	7

4.1	外部接口	7

4.1.1	软件接口	7

4.1.2	件接口	7

4.1.3	第三方API及公共库	7

4.2	内部接口	7

4.2.1	通用API	7

4.2.2	专用API	7

5	数据结构设计	7

5.1	配置文件	7

5.2	日志格式	7

5.3	数据库结构设计	7

6	运行设计	7

6.1	运行控制	7

6.2	运行时间	7

7	系统出错处理设计	7

7.1	出错信息及处理方法	7

8	问题及解决方案	8

9	维护设计	8

10	相关表单	8

10.1	8

10.2	《软件概要设计检查要素表》	8

引言

编写目的

本文档为XXX软件概要设计说明书。文档对该软件的层次划分、模块功能、数据结构、接口、出错处理和扩展性进行了设计，目的是让软件开发人员根据本文档的内容进行详细设计及开发，使得设计的产品符合用户需求，同时作为测试人员的参考。

定义

| 术语&缩写 | 描述 |
| --- | --- |
| EMG | 表面肌电 |
| NMES | 神经肌肉电刺激 |
| TENS | 经皮电刺激 |
| MET | 微电流电刺激 |
| ETS | 触发电刺激 |
| 技术评审组 | 是指各子系统内部同行的设计工程师、专家组成的评审组，由被评审人邀请参加技术评审。 |

参考资料

文档编辑者补充

| 分类 | 文件编号 | 文件名称 |
| --- | --- | --- |
| 外部 | GBT 25000.51-2016 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE） 第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则 |
| 内部 |  | 《XXX软件需求书》 |
| 内部 |  | 《XX系统设计规格书》 |
| 内部 |  | 《XX软件设计规格书》 |
| 内部 |  | 《XX软件开发计划书》 |

任务概述

内容需要与开发计划保持一致性

开发目标

运行环境

需求概述

功能、性能要求等

系统总体设计

总体设计原则

- 命名规则；

- 模块独立性原则：

- 边界设计原则；

- 数据库设计规则；

- 必须的安全措施；

- 安全性和保密原则；

- 系统灵活性要求；

- 系统易操作性要求；

- 系统可维护性要求；

- 等等。

系统架构设计

本软件系统框架构成等描述,，以及对风险控制至关重要的软件架构策略

- 系统特性结构图

系统特性结构图给出功能模块在逻辑层面上相互之间的关系， 其主要依据来源于需求规

格说明书中。

如果系统划分为多个子系统， 应分别给出系统与子系统、 以及各个子系统与系统特性的

结构图。

绘制系统与子系统结构图时， 一般不需要描绘出系统特性， 如果确有必要， 尽可能只画

出第一层系统特性。绘制子系统与系统特性结构图时， 通常也不需要描绘出第二层系统特性，

如果确有必要可以画出， 但是尽可能不要画出第三层系统特性。

处理流程

数据库业务流程及说明

客户端流程及说明

功能模块设计

患者管理

图 4 患者管理框图

模块一

模块二

接口设计

植入体主机与外挂机接口

硬件接口

蓝牙

软件接口

外挂机与上位机接口

硬件接口

软件接口

此章描述系统接口表、系统接口传输协议说明等等。系统接口是一种非可视的系统界面， 在多数情况下， 它对用户是透明的。本节将对系统接口作较为详细的描述， 并给出接口说明清单。

11.3.1 系统接口表

接口作为系统的一种输入／ 输出形式， 分为网络接口、 数据库接口、 RS-232 串行通讯

接口、 IEEE—485 串行总线接口、 并行 I/O 接口等等多种类型。

对于一些为可视界面服务的接口， 例如： 打印机接口、 显示器接口等， 因为这类接口对

应用软件是透明的， 所以不在本节描述范围内。

当系统由多个子系统(模块)组成时， 每个子系统分别使用一张系统接口表进行描述。 系

统接口表的格式如下：

| 接口名称 | 接口类型 | 接口性质 | 接口速率 | 接口协议 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明： |  |  |  |  |  |

其中：

  - 接口名称

系统接口的正式名称， 必须符合通常习惯。

  - 接口类型

指出该接口所传输的数据在该模块中起到的作用。

  - 接口性质

指出该接口在通讯中起到的作用， 这里的作用可以是：

 输入；

 输出；

 双向。

  - 接口速率

指出该接口的传输速率。 如果该接口依赖于其它通讯方式， 那么传输速率将不高

于它所依赖的其它通讯方式的速率。

  - 接口协议

给出该接口实际使用的通讯协议。

  - 相关对象

给出直接使用本接口的系统对象， 这里的系统对象， 可以是操作界面， 也可以是

系统特性。

  - 备注

描述与该系统接口有关的其它注意事项。

  - 说明

描述与该系统接口表有关的其它注意事项。

- 11.3.2 系统接口传输协议说明

逐项详细描述系统接口表中所列出各个系统接口使用的传输协议， 以及其它相关内容，

例如： 驱动程序、 动态连接库、 等等。

硬件接口

第三方API及公共库

内部接口

通用API

专用API

数据结构设计

配置文件

日志格式

数据库结构设计

数据库逻辑设计计

数据库物理设计

数据库分布

基表设计

视图设计

索引设计

完整性约束

触发器设计

授权设计

存储过程设计

数据复制设计

运行设计

运行控制

运行时间

系统出错处理设计

出错信息及处理方法、系统出错处理表、维护处理过程表

系统出错处理表

本表给出有关出错处理的产生原因、 提示信息、 以及建议处理方法。

当系统由多个子系统(模块)组成时， 每个子系统分别使用一张系统出错处理表进行描

述。 系统出错处理表的格式如下：

| 子系统名称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 错误编号 | 错误名称 | 错误原因 | 错误信息 | 处理方式 | 备注 |
| 说明： |  |  |  |  |  |

  - 错误编号

整个系统所有错误的统一编号。

  - 错误名称

错误的正式名称， 该名称应该是常用的， 并且为人们所普遍接受的。

  - 错误原因

对该错误产生原因的解释与说明。

  - 错误信息

产生该错误时， 向用户发出的提示信息。

  - 处理方式

对该错误处理的一种建议， 此项允许缺省。

  - 备注

描述与该系统错误有关的其它注意事项。

  - 说明

描述与该系统错误表有关的其它注意事项。

- 维护处理过程表

系统出错时， 将调用维护处理过程对错误进行处理， 有关维护处理过程的各项内容由维

护处理过程表进行描述。

当系统有多个子系统(模块)组成时， 每个子系统分别使用一张维护处理过程表进行描

述。 维护处理过程表的格式如下：

| 子系统名称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 错误编号 | 处理过程名称 | 处理功能 | 入口参数 | 出口参数 | 备注 |
| 说明 |  |  |  |  |  |

其中：

系统维护处理过程的中文正式名称， 是系统维护处理过程英文名称的中文说明。

  - 处理功能

描述本维护处理过程对错误的处理方式。

由于一个维护处理过程有可能具有对多个错误进行处理的能力， 因此该处理功能

必须是针对本项错误编号的。

  - 入口参数

进行本项错误处理时， 赋给维护处理过程的入口参数。

  - 出口参数

进行本项错误处理时， 维护处理过程返回的出口参数。

  - 备注

描述与该系统错误有关的其它注意事项。

  - 说明

描述与该系统错误表有关的其它注意事项。

软件安全设计

关键技术问题及解决方案

数据传输速率分析

| 通道数 | 采样率 (kS/s) | 分辨率 (bit) | 带宽 (Mbps) | 蓝牙有效带宽 (Mbps) | 目标压缩率 (倍) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1024 | 30 | 16 | 491.52 | 1.4 | 351.09 |
| 1024 | 20 | 16 | 327.68 | 1.4 | 234.06 |
| 256 | 30 | 16 | 122.88 | 1.4 | 87.77 |
| 256 | 20 | 16 | 81.92 | 1.4 | 58.51 |
| 256 | 1 | 16 | 4.096 | 1.4 | 2.93 |
| 128 | 30 | 16 | 61.44 | 1.4 | 43.89 |
| 128 | 20 | 16 | 40.96 | 1.4 | 29.26 |
| 128 | 1 | 16 | 2.048 | 1.4 | 1.46 |
| 64 | 30 | 16 | 30.72 | 1.4 | 21.94 |
| 64 | 20 | 16 | 20.48 | 1.4 | 14.63 |
| 64 | 1 | 16 | 1.024 | 1.4 | 0.73 |

主要无线通信方案对比

| 名称 | 工作频段（GHz） | 最大速率（Mbps） | 发射功率 | 波长(cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蓝牙 | 2.4 | 2 | 1-100mW | 12.5 |
| WiFi 3(802.11g) | 2.4 | 54 | <100mW | 12.5/6 |
| WiFi 4(802.11n) | 2.4/5 | 600 | <200mW | 12.5/6 |
| WiFi 5(802.11ac) | 5 | 6933 | <200mW | 6 |
| WiFi 6(802.11ax) | 2.4/5 | 9608 | <200mW | 12.5/6 |
| UWB | 3-10 | <1000 | <N mW | 10-3 |

实时数据压缩方案

目标

- 降低数据传输带宽

- 降低数据存储空间

设计要点

- 高保真有效信号

指标：signal-to-noise and distortion ratio

目标：22 dB

- 低延迟

- 低压缩功耗：µW/channel

- 低内存占用

- 高压缩率

目标：综合压缩率10倍

- 实现难度低

- 信号自适应

- 可升级

- 每个压缩模块可关闭为透传模式

压缩系统框架

压缩硬件实现？ASIC？低功耗FPGA？DSP？CPU+GPU？

软件实现？

实时无损压缩

Delta压缩+LZ/Huffman

- LZ4

建立重复数据索引字典，基于索引处理数据

MindExplorer医疗版纯软件实现，压缩率1.2~90倍，滤波后信号越干净压缩率越高

- Delta压缩

压缩：yi = xi – xi–1

解压：xi = xi–1 + yi =

差值压缩，适合低幅值平稳高频成分

基于简单门限的Spike压缩

- 基于简单门限筛选spike信号，非spike信号都置0

- 双边门限，正负电位分别设置门限

- 动态门限，根据信噪比自动调整

- -k*RMS，其中k为可配置参数

- 滑动窗口筛选spike，截取窗口内信号片段

门限计算方法

基于稀疏特性的Spike压缩

- 基本原理

N维信号X通过M*N矩阵降维到M维压缩信号

- 结合spike检测+压缩实现

Farsiani, Sirous, 和Amir M. Sodagar. 《Compact Agile Tchebycheff Transform Variant for Temporal Compression of Neural Signals on Brain-Implantable Microsystems》. Integration 90 (2023年5月): 171–82. https://doi.org/10.1016/j.vlsi.2023.01.016.

Nekoui, Mahdi, 和Amir M. Sodagar. 《Spike Compression through Selective Downsampling and Piecewise Curve Fitting Dedicated to Neural Recording Brain Implants》. 收入 2022 IEEE Biomedical Circuits and Systems Conference (BioCAS), 50–54. Taipei, Taiwan: IEEE, 2022. https://doi.org/10.1109/BioCAS54905.2022.9948580.

闭环压缩感知

向量乘法形式：

闭环设计有利于动态适配信号，提升信号重建质量。

键鼠UI交互

眼动仪提高操作体验？

刺激控制机制

协议

语言解码方式

信道状态查看分析

频谱能量图？

在线模型训练？

原始数据

异常通道判断方法？

未植入

可检测阻抗

植入后

通过信号间接判断

算法？

维护设计

迭代开发计划

| 迭代 | 软件模块 | 对应章节 |
| --- | --- | --- |

- 附件（按需）

参考

Blackrock：BrainGate

SAE

AE

Neuroport

黄吉动

NeuroPace