**XX软件**

**发布版本说明**

**DHF-XXX-XXX**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **职责** | **职能** | **人员** | **签名** |
| **文件编制** |  |  |  |
| **文件审核** |  |  |  |
| **文件批准** |  |  |  |

# 

# 版本记录

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 更改日期 | 版本 | 编制人 | 修改说明 |
| 1 |  | A/0 |  | 新建文件 |

**评审记录**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **评审日期** | **评审人** | **评审意见** | **接受（Y/N）** | **版本更新** |
|  |  | *记录预评审信息或指向评审表* |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 软件名称： | *脑电信号采集记录软件* | | 发布版本: | V*1.0* |
| 安装包名称： | *脑电信号采集记录软件V1.0.0.exe* | | | |
| 软件型号： | *ME-CSA* | 完整版本号： | *V1.0.0* | 产品级 |
| MD5码： | *0814f3a12acecb30283558cb390d66a8* | 适用产品型号： | *CereCube M2048*  *CereCube M1024* | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本变更履历*只增不减每次版本记录* | | | | | | |
| **文件版本** | **软件名称** | **型号** | **版本** | **变更类型** | **变更内容** | **验证报告文件编号** |
| *A/0* | *脑电信号采集记录软件* | *ME-CSA* | *V1.0.0* | *初次发布*  */开发版本* | *初次发布* | *DHF-APL-4066* |
|  |  |  |  | *增加需求* | *修正bug:*  *102：输入校验不完整*  *变更/增加需求：*  *增加查询功能* |  |
| 运行环境 | | | | | | |
| *软件环境*  *windows10及以上,英伟达显卡驱动*  *硬件环境：*  *CPU: 主频≥3.4GHz，核心数量≥8*  *USB接口：USB3.0及以上*  *内存：32GB及以上*  *硬盘：1TB及以上*  *显卡：英伟达显卡，显存≥4GB*  *显示器：分辨率1920x1080及以上*  *录像设备：USB3.0，分辨率1270x720*  *数字脑电图机控制器：Cere Cube M2048/1024* | | | | | | |
| 第三方支持软件 | | | | | | |
| *VC\_redist.x64.exe*  *winsdksetup.exe*  *K-Lite\_Codec\_Pack\_1735\_Basic.exe*  *MindVision Camera Platform Setup(2.1.10.164).exe*  *PionwaySDK-DriverOnly-1.5.1.exe* | | | | | | |
| 安装说明（升级说明） | | | | | | |
| 1. *安装VC\_redist.x64.exe* 2. *安装 winsdksetup.exe* 3. *安装 K-Lite\_Codec\_Pack\_1735\_Basic.exe* 4. *安装 MindVision Camera Platform Setup(2.1.10.164).exe* 5. *PionwaySDK-DriverOnly-1.5.1.exe 安装过程参考* [*Pionway SDK*](https://pionway.cn/support/library/driver_install.html) 6. *安装 脑电信号采集记录软件V1.0.0.230320.exe* | | | | | | |
| 产品其他软件参考文件 | | | | | | |
| *N.A.* | | | | | | |